招 标 文 件

采购项目编号：NHYYCG2021016

采购项目名称：2021-2023年电梯维保服务项目

日        期: 2021年09月 01 日

目      录

第一部分 投标邀请函	3

第二部分 采购项目内容	6

第三部分 投标人须知	22

第四部分 资格审查及评标方法、步骤及标准	40

第五部分 合同书格式	49

第六部分 投标文件格式	55

# 第一部分 投标邀请函

各潜在供应商:

南方医科大学第七附属医院就2021-2023年电梯维保服务项目院内招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

- 采购项目编号：NHYYCG2021016

- 二、采购项目名称：2021-2023年电梯维保服务项目

三、采购项目预算金额：人民币70万元

四、服务地点：南方医科大学第七附属医院指定地点

五、项目内容:2021-2023年电梯维保服务（详细内容见招标文件第二部分“采

购项目内容”部分）。

| 项目名称 | 预算金额（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 2021-2023年电梯维保服务项目 | 700,000.00元 | 自合同签订生效之日起24月止 |

预算金额包含但不限于服务人员的工资、福利、伙食补贴、加班费、节假日补贴、员工绩效奖励、员工的社会保险费用（包括养老、医疗、工伤、生育险和失业保险、其费用必须符合现行佛山市政府最新的相关规定）、人身意外商业保险费、管理费、服装费、电话费（外线部分）、住宿费、交通费、培训费、物资费、防护用品费、资源占用费、验收费、税费、国家规定电梯的年检费和保险费、必须的辅助材料费不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用，服务期内采购人不再增加任何费用。

六、投标人资格：

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人，具有从事本项目相关的经营范围；

2.投标人必须为取得《中华人民共和国特种设备（电梯）生产（含安装、修理、改造）许可证》的电梯制造商或者取得《中华人民共和国特种设备（电梯）安装（含修理）许可证》的电梯修理单位。

3. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

4.本项目不接受联合体投标。

七、符合资格的投标人应当在2021年 9 月 26 日起至2021年 9 月 30  日23时59分止（法定节假日除外）通过电子邮件方式报名（因新冠疫情防控期间尽量减少人员流动，故本项目只接受电子邮件方式报名）。

1.报名须提供以下资料并加盖公章的扫描文件：

1.1投标人有效营业执照副本（或事业法人登记证）副本的复印件并加盖投标人公章（如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须提供行政主管部门公示平台查询打印结果）。

1.2法定代表人报名的：提供法定代表人资格证明书扫描件及法定代表人身份证扫描件；非法定代表人报名的：提供法定代表人资格证明书扫描件、法定代表人身份证扫描件、法定代表人授权委托书扫描件及被授权人身份证扫描件。

2.报名资料发送邮箱地址：673625852@qq.com

（备注：报名人完成报名并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，以资格审查的结果为准。）

八、投标截止时间：因新冠疫情防控期间尽量减少人员流动，故本项目允许现场递交或通过顺丰邮寄方式投递投标文件，投标文件需密封并加盖公章。

1.投递时间：2021年  10  月  12 日上午 9时30分（北京时间）截止。迟到的投标文件（包括上述要求提交的相关原件）将不予受理。

2.递交或投递地址：佛山市南海区里水镇里官路28号南方医科大学第七附属医院医技楼四楼招标采购办公室。

九、开标评标时间：2021年 10 月  12 日上午9时 30 分（北京时间）。

十、开标地点：南方医科大学第七附属医院指定地点（医技楼四楼招标采购办公室）

十一、采购人联系方式

1. 采购人：南方医科大学第七附属医院

联系地址：佛山市南海区里水镇里官路得胜段28号

联系人：余小姐 \梁小姐    联系电话：0757-85631665

十二、采购信息查询

http://www.nanhai.gov.cn/fsnhq/bmdh/zj/lsz/ztbxx/

第二部分 采购项目内容

说明：实质性条款包括本招标文件涉及的投标报价的组成、建设背景、建设目标及付款方式及付款资料、验收标准、质保期及售后服务、培训要求、其他要求、采购预算（总价或单价）、带“★”的响应条款（如有）及其他视为无效投标的条款。实质性条款为必须满足条款，投标人如不能完全响应或负偏离将导致投标无效。

- 项目概况

南方医科大学第七附属医院位于佛山市南海区里水镇里官路得胜段28号，占地面积约100亩，建筑面积约15万平方米，开放床位1200张，是一所集医疗、教学、科研 、预防保健于一体的三级综合医疗机构，共有44台电梯，其中直梯34台、扶梯10台，均为日立品牌，本项目是对采购人的44台电梯进行驻场维修保养服务。

- 服务要求

1.服务内容

1.1电梯设备清单

| 备注：本项目44台电梯维护保养费包含单价为200元以下（含200元）的零配件费用。 合同电梯编号 | 电梯类别 | 规格型号 | 行驶速度 | 载重量 | 停站层数 | 提升 | 底坑深度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m/s | kg |  | m | m |  |
| 门急诊医技楼（10部垂直电梯、8部手扶电梯） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1、L2、L3 | 乘客电梯 | HGP-1050-C090 | 1.75 | 1000 | -1~5 | 25.1 | 1.6 | 其中L1为无障碍电梯 |
| L4、L5 | 乘客电梯 | HGP-1050-C090双开门 | 1.75 | 1000 | -1~5 | 25.1 | 1.6 | 2部 |
| L6 | 污物电梯 | HGP-B1600-2S90 | 1.75 | 1600 | -1~5 | 25.1 | 2 |  |
| L7、L8 | 病床电梯 | HGP-B1600-2S90 | 1.75 | 1600 | -1~3 | 9.5 | 2 | 2部 |
| L9 | 杂物电梯 | UAX-800-C060双开门 | 1.6 | 800 | 1~3 | 9.5 | 1.6 | 无机房电梯 |
| L35 | 杂物电梯 | UAX-500-C060 | 1.6 | 200 | 1~3 | 9.5 | 1.6 | 无机房电梯 |
| E1、E2 | 自动扶梯 | 1200SX-N | 0.5 |  | 1~2 | 5 | 1.6 | 2部 |
| E3、E4 | 自动扶梯 | 1200SX-N | 0.5 |  | 2~3 | 4.5 |  | 2部 |
| E5、E6 | 自动扶梯 | 1200SX-N | 0.5 |  | 3~4 | 5 |  | 2部 |
| E7、E8 | 自动扶梯 | 1200SX-N | 0.5 |  | 4~5 | 4.5 |  | 2部 |
| 住院楼（14部垂直电梯） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L10、L11、L13、L14 | 病床电梯 | HGP-B1600-2S105 | 1.75 | 1600 | 1~12 | 44.9 | 2 |  |
| L12、L15 | 病床电梯 | HGP-B1600-2S105 | 1.75 | 1600 | -1~12 | 51 | 2 | 无障碍电梯 |
| L16、L17、L18、L19 | 乘客电梯 | HGP-1050-C0105 | 2 | 1000 | -1~12 | 51 | 2.3 | 其中L19为无障碍电梯 |
| L20、L23 | 污物电梯 | HGP-B1600-2S105 | 1.75 | 1600 | -1~12 | 51 | 2 | 兼消防电梯 |
| L21、L22 | 后勤电梯 | HGP-B1600-2S105 | 1.75 | 1600 | -1~12 | 51 | 2 |  |
| 全科楼（7部垂直电梯、2部手扶电梯） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L24 | 乘客电梯 | HGP-1050-C090 | 1.75 | 1000 | -1~7 | 32 | 1.6 |  |
| L25、L26 | 乘客电梯 | HGP-1050-C090 | 1.75 | 1000 | -1~7 | 32 | 1.6 | 其中DT2兼作无障碍电梯 |
| L27、L28 | 病床电梯 | HGP-B1600-2S105 | 1.75 | 1600 | -1~7 | 32 | 2 |  |
| L29、L30 | 污物电梯 | HGP-B1600-2S90 | 1.75 | 1600 | -1~7 | 32 | 2 | 兼消防电梯 |
| E9、E10 | 自动扶梯 |  | 0.5 |  | 1~2 | 5 |  | 2部 |
| 后勤楼（3部垂直电梯） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L32、L33 | 乘客电梯 |  | 1.75 | 1000 | -1~6 | 23.7 | 1.6 | 其中L32兼作无障碍电梯 |
| L34 | 送餐电梯 |  | 0.4 | 200 | 1~2 | 4.5 | 1.2 | 无机房电梯 |

1.2垂直电梯日常维护保养内容和要求如下：

表A-1. 半月度维保内容和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2. 季度维保内容和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3. 半年维保内容和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4. 年度维保内容和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

1.3自动扶梯/人行道日常维护保养项目（内容）和要求如下：

表B-1. 半月度维保内容和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |
| 2 | 电子板 | 信号功能正常 |
| 3 | 杂物和垃圾 | 清扫，清洁 |
| 4 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 5 | 主驱动链 | 运转正常 |
| 6 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 7 | 制动检测开关 | 工作正常 |
| 8 | 制动触点 | 工作正常 |
| 9 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 10 | 电机通风口 | 清洁 |
| 11 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 12 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 13 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 14 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 15 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 16 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 17 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 18 | 梯身上部三角档板 | 有效，无破损 |
| 19 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 20 | 梯级、踏板与围裙板 | 任一侧水平间隙符合标准 |
| 21 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 22 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 23 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |
| 24 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 25 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 26 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 28 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 29 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 30 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 31 | 急停开关 | 工作正常 |

表B-2. 季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

表B-3. 半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合标准 |
| 4 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
| 5 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 6 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 7 | 减速机润滑油 | 更换，符合制造单位的要求 |
| 8 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准 |
| 9 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合标准 |
| 10 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |
| 11 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |

表B-4. 年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

2.电梯设备维保标准：

2.1电梯使用管理与维修保养规则必须按照：TSG T5001-2009执行。

2.2电梯维修规范必须按照：GB/T 18775-2002执行。

2.3电梯安装使用维护说明书要求执行。

3.电梯设备检验标准：

3.1电梯监督检验和定期检验规则按照：TSG 7001—2009执行。

3.2自动扶梯与自动人行道监督检验规程。

4.电梯维护保养服务要求：

4.1合同期内保证“电梯清单”所有电梯符合所在地政府有关部门对电梯的有关技术规定与规范要求，必须保证电梯安全运行。

4.2成交人保证并负责所保养的电梯能通过质量技术监督部门及其他有关政府部门主持的年检验或相应的质量资格审核。

4.3在日常维护保养期届满时，成交人负责的维护的电梯设备须经法定部门进行检验，并符合电梯使用安全规范，取得检验合格证。

4.4工作范围：

4.4.1负责电梯年检全面工作，若由于成交人的原因而造成年检不合格，由成交人负责一切复检所需费用， 直至复检合格为止；成交人并需同时承担因电梯年检不合格而造成的责任（包括安全使用责任及赔偿责任）。

4.4.2负责电梯日常巡检工作，按照《佛山市电梯日常运行安全检查记录（垂直电梯）》及《佛山市电梯日常运行安全检查记录（自动扶梯）》填报相应记录。

4.4.3负责全院电梯定时开梯和关梯工作（扶梯开梯时间：早上7：00时，关梯时间：18：00时，垂直电梯采购人视实际情况确定）。

4.4.4负责电梯机房、井道底坑、电梯轿厢空调（如有）等的清洁，根据天气及时调整电梯轿厢空调温度和风量；采购人电梯内的视频播放（如有）内容如需更换，由采购人提供视频素材，由成交人负责更换。

4.4.5负责每日巡查电梯机房，并按照国家相关规定完成半月、季度、半年、年度例行巡检、维修保养以及合同具体要求维修保养服务的工作。

4.4.6成交人负责白天设备巡查，维修保养尽量安排在设备运行非繁忙时段。

5.应急服务：

★5.1须提供 24 小时的应急响应服务（建立应急服务热线电话）。

5.2对电梯困人事故要求接到困人报警后本院 5 分钟内到达现场，10分钟内把乘客从轿厢中救出。

5.3常见一般故障，接到故障报警后本院 10 分钟内到达现场，30 分钟内排除。和顺院区40分钟内到达现场，60分钟内排除。

5.4一般故障，成交人需于 3 天内完成维修并交付采购人使用；如属重大故障，则承包方需于 7 天内完成维修并调试完毕交付采购人使用。成交人在维修电梯期间做好标识安全告示及置围栏围闭管理。如超出上述时间要求及服务标准范围，采购人将对成交人进行扣罚，每次扣 200 元，特殊配件采购时间延误与采购人协商并经采购人同意的情况除外。

5.5采购人负责编制电梯应急救援预案，成交人配合采购人开展电梯事故应急救援演练，并参与电梯安全管理活动，如有特殊情况成交人应无条件配合采购人参与电梯安全管理活动。

5.6电梯轿厢内按国家电梯规范张贴标识、包括不限于安全检验标志、应急救援电话、保险投保标志等标识。成交人负责费用及张贴，要求整洁、规范、清晰、无破损残旧，具体要求按附表 3 执行。

5.7对上级单位检查存在问题整改必须在 3 天内整改完毕，并报告采购人检查通过。如发现驻点服务人员未经采购人同意脱离岗位，每次扣罚 500 元，如出现 3 次及以上，采购人有权利单方面终止合同。

★5.8由于成交人维修保养电梯不到位导致发生人身和机械事故，其事故责任和损失由成交人承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失。

5.9如成交人维修保养工作整体未能达到采购人要求，包括反应速度、救援时限、技术能力、外观环境、按时提交所有书面材料（清单）等，若采购人发出二次或以上书面整改通告后仍不能达到要求的视为成交人违约，采购人有权利单方面解除合同并要求成交人支付当年合同总额 5%作为违约金，及赔偿由此造成的其他损失。

5.10成交人需根据电梯型号，提供最少 3 套垂直电梯易损配件放置于驻点人员办公场所内，双方建立配件使用台账，每次领料由甲乙双方签字确定，易损配件清单如附表1。合同期满，未使用的配件归成交人所有。

★5.11合同期内，电梯维修需更换的设备、零部（配）件及相关材料，常规可预见的易损件（附表1）和200元及以下的非常规部分均由成交人免费提供，超过200元不常规的部分由成交人按市场成本价提供，配件应提供原厂同规格的全新产品，对更换下来的电梯部件及电子器件应交由采购人处理。发现更换的配件非原厂同规格的全新产品，成交人应立即更换，并在合同总价中按每件配件价格的三倍扣罚。

5.12每月双方根据发生的电梯故障分析表，采取百分制对成交人电梯维保质量作出总体考核评估，考核标准见附表 2和附表3。每月的基准分满分为 100 分，出现下列情况，每次扣除相应分数，每月 1 次考核分值达90 分以上（含 90 分），表示服务质量达标，可全额支付费用。按满分 100 分，分值低于 90 分，即每月扣除的分值大于 10 分，表示服务质量达不到要求，每分按 200 元扣减费用。

5.13成交人需要在距离医院500 米范围内自行安排住宿用房，费用包含在成交人报价内，采购人不另作补偿。采购人提供材料库房，成交人应确保材料库房的消防、用电等方面的安全。

- 三、人员要求

★1.成交人必须提供7天*24小时驻点服务（白天不少于两人，夜间不少于一人）（含国家法定假期在内），确保满足应急和日常的工作需要。

2.项目经理应具有不少于2年同类项目管理经验，具有机电类初级及以上职称。

★3.驻点人员必须具有与本项目相关的电梯作业资格证书或同时具备电梯机械安装维修资格证书及电梯电气安装维修资格证书（T1或T2），要求具有两年或以上工作经验。驻点服务人员为固定人员（轮流休息），成交人派驻服务人员应向采购人备案，提供资料至少包含姓名、通迅号码及有效的电梯机械（或电气）安装维修的特种设备作业人员证复印件。成交人如需更换人员经与采购人协商同意后方可实施。（提供拟驻点人员电梯机械（或电气）安装维修的特种设备作业人员证（T1或T2）复印件，加盖公章）。

四、违约责任

1.成交人提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒绝接收服务，并且成交人须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

2. 成交人未能按本合同规定提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向采购人支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，采购人有权终止合同，要求成交人支付违约金，并且给采购人造成损失的由成交人承担一切赔偿责任及法律责任。

3.采购人无正当理由拒收服务，到期拒付服务款项的，采购人向成交人偿付当期服务费5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按当期服务费的 0.5‰向成交人偿付违约金，累计不超过本合同总价的5%。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》处理。

五、付款方式及付款资料

1.付款方式：按季度结算。

每季度成交人按要求完成相关工作提交经双方确认的书面报告以及有效等额发票【30天】内，采购人以银行转账方式向成交人支付合同总价款/8的款项-违约扣罚款项（如有）；

2.成交人凭以下资料申请款项：

2.1有效的等额发票；

2.2考核报告；

2.3合同复印件；

2.4成交通知书复印件。

附表 1：（200元及以下配件）

| 序号 | 物料描述 | 单位 | 型号规格 | 含税单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角锁警示标志 | 个 | 14506898_A_不干胶纸 |  |
| 2 | 保险管 | 个 | 5*20 5A 陶瓷 |  |
| 3 | 保险管 | 个 | 6×25_5A_陶瓷 |  |
| 4 | 保险管 | 个 | 6×30_5A_陶瓷 |  |
| 5 | 螺口灯泡 | 个 | 26V,1.8W |  |
| 6 | 门防震橡胶 | 个 | Φ16 |  |
| 7 | 螺口灯泡 | 个 | 36V 40W |  |
| 8 | 螺口灯泡 | 个 | 220V 40W |  |
| 9 | 启辉器 | 个 | 20-80W |  |
| 10 | 应急灯泡 | 个 | 12V 10W |  |
| 11 | 深沟球轴承 | 个 | 628-2Z |  |
| 12 | 电机尾轴护盖 | 个 | 14502473_A_阻燃PVC |  |
| 13 | 铭牌 | 个 | δ=0.5_聚碳酸脂(箭头) |  |
| 14 | 门靴 | 个 | 33381986_A |  |
| 15 | 钢丝绳 | 米 | Φ6-6×19(国产_已制作) |  |
| 16 | 警铃铭牌 | 个 | δ=0.5 |  |
| 17 | 铭牌 | 个 | δ=0.5_透明聚碳酸酯(操纵箱-数字) |  |
| 18 | 铭牌 | 个 | δ=0.5_透明聚碳酸酯(操纵箱-关门) |  |
| 19 | 前端安全边界 | 条 | 22505554_B_ABS |  |
| 20 | 电缆 | 米 | RVV4×1mm2 |  |
| 21 | 门靴 | 个 | 13001341_A |  |
| 22 | 灯泡 | 个 | AC115,30W |  |
| 23 | 盲文铭牌 | 个 | 13512128_B_镜面不锈钢_SUS304 |  |
| 24 | 盲文铭牌 | 个 | 13512128_C_镜面不锈钢_SUS304 |  |
| 25 | 防振橡胶 | 个 | M4073426_A |  |
| 26 | 平层隔磁板 | 块 | 54×250_33mm×250mm×25mm_喷涂钢板 |  |
| 27 | 整流器 | 个 | KBPC1510 |  |
| 28 | 铭牌 | 个 | 13502483_A_δ=0.5_聚碳酸脂_站名 |  |
| 29 | 手柄 | 个 | 23200167_A_ABS(操纵箱) |  |
| 30 | 靴衬 | 个 | 83003333_A_尼龙6+3%MoS2 |  |
| 31 | 导靴板 | 块 | 13510166_A_δ=1.5_镀锌钢板 |  |
| 32 | 透镜 | 块 | 13514068_D_δ=5_PMMA |  |
| 33 | 保险管 | 个 | 14500649_A_1A |  |
| 34 | 防振卡胶装配 | 个 | NPX |  |
| 35 | RM隔磁板导向件装配 | 套 | YPVF用_镀锌钢板 |  |
| 36 | 拨动开关 | 个 | 13502181_B |  |
| 37 | 直形光管 | 支 | 220V 18W |  |
| 38 | 钢丝绳 | 米 | Φ12-8×19(国产_已制作) |  |
| 39 | 层门踏板支架 | 个 | δ=6_13200145-A |  |
| 40 | 导轨接油装置 | 套 | T-8K导轨用 |  |
| 41 | 开关座 | 个 | 13510810_A |  |
| 42 | 轴承 | 个 | 6202-2Z |  |
| 43 | 反光杯灯 | 个 | 12V_51S_50W(OSRAM） |  |
| 44 | 整流桥 | 个 | KBPC5010 |  |
| 45 | 导轨润滑装置 | 套 | T-5K、T-13K、T-18K、T-24K导轨用 |  |
| 46 | 节能灯 | 个 | 220V,5W,50Hz |  |
| 47 | 平层隔磁板 | 块 | δ=2_喷涂钢板_Q235-A |  |
| 48 | 层门三角锁组件 | 套 | 13517335_A |  |
| 49 | 油毡 | 块 | 油盅用 |  |
| 50 | 铭牌 | 个 | 13503062_A_δ=0.5_聚碳酸脂(盲文-数字)，站名:36 |  |
| 51 | 铭牌 | 个 | δ=0.5,操纵箱盲符_站名 |  |
| 52 | 铭牌 | 个 | 13503062_F |  |
| 53 | 锁胆 | 个 | 14000649厅门用 |  |
| 54 | 梳齿（中间） | 块 | 淡黄色YS44 |  |
| 55 | 梳齿（中间） | 块 | 亮黄色YS46 |  |
| 56 | 轴承 | 个 | 6203ZZ，NSK |  |
| 57 | 导轨润滑装置 | 套 | T89/B、T127-1/B、T127/B |  |
| 58 | 梳齿板(右) | 块 | 亮黄色YS46 |  |
| 59 | 梳齿板(左) | 块 | 亮黄色YS46 |  |
| 60 | 透镜 | 块 | 13514069_D_δ=5_PMMA |  |
| 61 | 按钮开关 | 个 | YW1B-M1E10G |  |
| 62 | 饶线电阻 | 个 | SKSOH40A6.8欧 |  |
| 63 | 隔磁板支架 | 个 | δ=4.5_75mm×335mm×48mm_喷涂钢板_Q235-A |  |
| 64 | 开关面板 | 个 | δ=1.5 |  |
| 65 | 环形光管 | 支 | 22W/7200K（三基色）/Φ30 |  |
| 66 | 华日节能灯 | 支 | 220V_3W |  |
| 67 | 按钮(VF) | 个 | RL1-MA 同32254796-A |  |
| 68 | 井道照明灯 | 套 | 25W_220V |  |
| 69 | 按钮开关 | 个 | AB6M |  |
| 70 | U型排管灯 | 支 | 21W |  |
| 71 | 灯泡 | 个 | 欧普YDN7-2S |  |
| 72 | 包塑补偿链 | 米 | WFBSφ8 |  |
| 73 | 导向轮挡绳装置 | 套 | 23503135_D_φ16_Q235-A |  |
| 74 | 拉伸螺旋弹簧 | 个 | 33157257_A_φ1.8,层门导轨架用_SWP-A |  |
| 75 | 立柱防振装置 | 套 | CS-101，DX系列 |  |
| 76 | 电子变压器 | 个 | 12V,50W |  |
| 77 | 锁匙开关 | 个 | (国产件)33109987 |  |
| 78 | 显示器_16505656-B | 个 | BPG2优化用 |  |
| 79 | 继电器 | 个 | MY4NJ_DC48V |  |
| 80 | 线绕电阻 | 个 | 25W 100Ω |  |
| 81 | 环形光管 | 支 | YH22(三基色)，暖色光源 |  |
| 82 | 平层隔磁板支架 | 个 | δ=4.5_4.5mm×645mm×75mm_喷涂钢板_Q235-A |  |
| 83 | 钥匙开关 | 个 | (操纵箱) |  |
| 84 | 蜂鸣器 | 个 | AC/DC24V |  |
| 85 | 按钮开关 | 个 | DL-PO2 |  |
| 86 | 补偿链 | 米 | φ10_Q235-A,白棕绳 |  |
| 87 | 对重导靴 | 个 | 13K |  |
| 88 | 薄型按钮 | 个 | 13504088-A_橙光 |  |
| 89 | 薄型按钮 | 个 | EL-PO |  |
| 90 | 深沟球轴承 | 个 | B.BRG6205ZZ,NSK |  |
| 91 | 层门钢丝绳组件 | 套 | LM-SB3,OP=900,加装一个六角螺母_GB6170_M10 |  |
| 92 | 急停按钮 | 个 | YW1B-V4E01R |  |
| 93 | 薄型按钮 | 个 | DL-POB |  |
| 94 | 限位开关 | 个 | C0046136_A |  |
| 95 | 电阻 | 个 | 3C430473_A |  |
| 96 | 防振橡胶 | 个 | 32290906_B_合成橡胶 |  |
| 97 | 按钮(大按钮） | 个 | SL-TC |  |
| 98 | 按钮开关 | 个 | 22000299_A |  |
| 99 | 驱动减速机三角皮带 | 条 | (扶梯用三角皮带)_33299091_B_5.5KW |  |
| 100 | 按钮开关 | 个 | GDL-SO2-Y,不锈钢(操纵箱) |  |
| 101 | 应急按钮开关 | 个 | 13501646_A_IP-DC6-AN |  |
| 102 | 检修开关 | 个 | ASW201EP |  |
| 103 | 电子镇流器 | 个 | OP-YZ7D |  |
| 104 | 驱动减速机三角皮带 | 条 | (扶梯用三角皮带)_33299091_C_7.5KW |  |
| 105 | 按钮开关 | 个 | GDL-SO2-J |  |
| 106 | 应急按钮开关 | 个 | IP-DC24-A |  |
| 107 | 扶梯欧姆龙开关 | 个 | D4N-4131 |  |
| 108 | 协同润滑脂 | 支 | (40g/支)UNILUBE MP(No.2) |  |
| 109 | 滚轮 | 个 | 23500845_A |  |
| 110 | 微动开关 | 个 | 14500262_A_Z-15GW2-B_LXW5-11G1 |  |
| 111 | 微动开关 | 个 | 34000845_A_LXW5-11G1 |  |
| 112 | 限位开关 | 个 | 13525817_A_HD/1370 |  |
| 113 | 限位开关 | 个 | 13525817_B_HD/1370 |  |
| 114 | 凸轮开关 | 个 | 32098009_B_KB-D |  |
| 115 | 门锁开关组件 | 套 | UL-N1 |  |
| 116 | 凸轮开关_ | 个 | 32098009_C_TKB-1A_KB-D |  |
| 117 | 后滚轮 | 个 | 32416891_C |  |
| 118 | 限位开关 | 个 | C0046137_A |  |
| 119 | 限位开关 | 个 | C0046137_C |  |
| 120 | 镇流器 | 个 | 220V 22W |  |
| 121 | 报站钟 | 个 | 13500184-A_110V |  |
| 122 | 深沟球轴承 | 个 | 6205-2RS |  |
| 123 | 报站钟 | 个 | 48-55V(DC) |  |
| 124 | 油封 | 个 | D=Φ165,D1=Φ135,TKM1 |  |
| 125 | 二合一蜂鸣器 | 个 | 13518387_A |  |
| 126 | 滑动导靴 | 个 | SP-8/13ML |  |
| 127 | 限位开关 | 个 | 14506136_A_D4NA-4132 |  |
| 128 | 毛刷 | 个 | 23502218_A |  |
| 129 | 后滚轮 | 个 | 13518095_A |  |
| 130 | 轿厢导轨架 | 个 | L75×75×8 |  |
| 131 | 微动开关 | 个 | 34013289_A_Z-15GQ |  |
| 132 | V型扶手带导向滚轮 | 个 | 24502514_A_尼龙66 |  |
| 133 | 钥匙钮开关 | 个 | B22－WQ16－511－800 |  |
| 134 | 高响度蜂鸣器 | 个 | BUZZER |  |
| 135 | 链 | 条 | #50-1,P=15.875,H=140节 |  |
| 136 | 按钮开关 | 个 | GDL-SO_外壳YS41哑香槟 |  |
| 137 | 润滑油 | 罐 | N68/4L |  |
| 138 | 插销开关 | 个 | 220V 1A |  |
| 139 | 非标梯按钮开关 | 个 | AL-POB |  |
| 140 | 限位开关 | 个 | LX-22 |  |
| 141 | 油封 | 个 | D=Φ78,D1=Φ55 |  |
| 142 | 警铃按钮 | 个 | 镜钢,GDL-SO2J-J24 |  |
| 143 | 钥匙钮开关 | 个 | B22－WQ16－520－800 |  |
| 144 | 蜂鸣器 | 个 | AC100V |  |
| 145 | 限位开关 | 个 | SND4111SP-C-R |  |
| 146 | 限位开关 | 个 | C0046137_B |  |
| 147 | 限位开关 | 个 | LX-21 |  |
| 148 | 梳齿板(左) | 块 | R551012044 |  |
| 149 | 梳齿(中间) | 块 | R551012047 |  |
| 150 | 梳齿板(右) | 块 | R551012046 |  |
| 151 | 中央部后端安全边界 | 条 | R551011046 |  |
| 152 | 中央部前端安全边界 | 条 | R551011048 |  |
| … | …（由投标单位补充） |  |  |  |

附表 2：

--------------------------------------------

| 项目 | 内容 |  | 内容 | 扣分方式 按每月统计计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 类 | 1 | 成交人工作完毕后电梯未能恢复运行 | 成交人工作完毕后并签订（电梯维保报告书） 电梯未能恢复运行 | 每次扣 2 分 |
|  | 2 | 发生电梯故障困人 | 因成交人维护不到位的情况下发生电梯故障困人 | 每次扣 2 分 |
| B 类 | 1 | 维保过程中，因漏做保养项目而造成电梯故障 | 维保过程中，因漏做保养项目（按合同维保项目表内容保养）而造成电梯故障 | 每次扣 2 分 |
|  | 2 | 维保过程中，工作不认真， 造成电梯故障 | 维保过程中，工作不认真，造成电梯故障 | 每次扣 2 分 |
|  | 3 | 对机械元件变化，老化情况， 没有及时作出检查，而造成电梯故障 | 对机械元件及电器元件在变化情况下，没有及时作出检查，而造成故障发生（人为损坏、不可预见及非目测可判断老化的除外） | 每次扣 2 分 |
| C 类 | 1 | 在维保工作前后，未能知会采购人相关管理部门 | 在维保工作前，后。未能知会采购人相关管理部门（采购人需明确各项目知会的负责人） | 每次扣 1 分 |
|  | 2 | 接获困人故障通知后，未能按规定时间到达故障现场紧急救援 | 接获困人故障通知后，未能在 5 分钟内到达现场 | 每次扣 5 分 |
|  | 3 | 接获一般故障通知后，未能按规定时间到达故障现场 | 接获一般故障（困人故障除外）通知后，未能在 10 分钟内到达现场 | 每次扣 2 分 |
| D 类 | 1 | 如在工作过程中，不慎损坏/ 破坏医院之设施 | 如在工作过程中，不慎损坏/破坏医院之设施 | 按价赔偿 |
|  | 2 | 发生电梯照明，楼层指示灯，按钮出现故障时，未能在接到通知后 12 小时内解决 | 发生电梯照明，楼层指示灯，按钮出现故障时，未能在接到通知后 12 小时内解决 | 每次扣 1 分 |
|  | 3 | 如接获客方要求提供协助工作，但未能准时安排人员到场 | 如接获客方要求提供协助工作（在合同条款内容需协助工作范围内），但未能于 1 小时内安排人员到场 | 每次扣 1 分 |
| E -------------------------------------------- 类 | 1 | 着装不整齐，待人不礼貌引起客户投诉 | 着装不整齐，待人不礼貌引起客户投诉 | 每次扣 0.5 分 |
|  | 2 | 维保时无设置围栏围闭及工作完毕无及时清理遗留垃圾 | 维保时无设置围栏围闭及工作完毕无及时清理遗留垃圾 | 每次扣 0.5 分 |
| F 类 | 1 | 已确定设备发生故障，但 3 天内无法确定引起故障的原因 | 已确定设备发生故障，但 3 天内无法确定引起故障的原因 | 每次扣 2 分 |
|  | 2 | 已找到故障位置，但 3 天内无法确定引起故障的原因 | 已找到故障位置，但 3 天内无法确定引起故障的原因 | 每次扣 2 分 |
| E 类 | 1 | 电梯巡查工作不到位、电梯巡查记录不完善 | 日常电梯巡查工作没有严格按照 1 梯 1 日 1 巡查制度落实执行、未填写电梯日常运行安全记录 | 每次扣 1 分 |
|  | 2 | 电梯轿厢标识不规范 | 电梯标识要求规范（清晰、无脱落、美观） | 每次扣 0.5 分 |

附表 3

检查内容

| 类别 | 序号 | 内容 | 扣分方式 按每月统计计算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿厢 | 1 | 轿内标识牌（额定载重量、人数和制造单位的铭牌；电梯使用守则、紧急情况联系电话；电梯注册登记标志）是否不完整 | 每次扣 2 分 |
|  | 2 | 轿厢壁、天花板及地板是否存在严重变形、磨损、生锈、腐蚀 | 每次扣 2 分 |
|  | 3 | 应急电源是否不能正常使用 | 每次扣 2 分 |
|  | 4 | 五方通话是否有异常 | 每次扣 2 分 |
|  | 5 | 楼层显示和按钮是否有损坏 | 每次扣 2 分 |
|  | 6 | 轿顶急停检修开关是否失效 | 每次扣 2 分 |
|  | 7 | 轿顶照明、照明开关及防护罩是否不齐全并良好，有备用灯泡 | 每次扣 2 分 |
|  | 8 | 轿内照明和通风装置是否不能正常使用 | 每次扣 2 分 |
|  | 9 | 各平层感应器表面是否有积尘 | 每次扣 2 分 |
|  | 10 | 感应器与感应片的各相关尺寸是否不符合要求 | 每次扣 2 分 |
|  | 11 | 停层、平层装置电气连接线是否松动，接触不良 | 每次扣 2 分 |
|  | 12 | 平层度的检查是否不符合标准 | 每次扣 2 分 |
|  | 13 | 风扇是否不能正常工作 | 每次扣 2 分 |
|  | 14 | 轿顶限速器开关是否不符合标准 | 每次扣 2 分 |
|  | 15 | 安全保护开关是否不符合标准 | 每次扣 2 分 |
|  | 16 | 导靴在电梯运行时是否存在异响 | 每次扣 2 分 |
|  | 17 | 靴衬是否磨损超出标准 | 每次扣 2 分 |
|  | 18 | 油杯油量是否不符合标准 | 每次扣 2 分 |
|  | 19 | 油毡是否需要更换 | 每次扣 2 分 |

# 第三部分 投标人须知

一、概念释义

1、“采购人”：是指南方医科大学第七附属医院。采购人负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担资格审查、质疑回复、履行合同义务、验收与评价等义务。

2、“监管部门”：是指南方医科大学第七附属医院纪检监察办（监督电话：0757-85631605）。

3、“投标人”：是指接受本次采购活动投标邀请，并按要求递交了投标文件的法人、其他组织或自然人。

4、“成交人”：是指由评标委员会按本招标文件所列述的相关标准， 评审推荐，经法定程序确定并授予合同的投标人。

5、“评标委员会”：是指依法组建负责本次招标的评标工作小组。

6、实质性响应：是指符合招标文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

7、重大偏离或保留：是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

8、轻微偏离: 是指投标文件能够实质上响应招标文件要求，包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

9、中小企业：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），包含中型、小型、微型企业，具体标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行划分。

10、日期、天数、时间：如无特别说明，均为公历日（日）及北京时间。

11、采购文件：是指包括项目公告、招标文件以及招标文件的补充、变更和澄清等一系列文件。

12、采购过程：是指从采购项目信息公告发布起，到中标结果公告止，包括招标文件的发布、开标、评标、澄清等各个程序环节。

二、合格的投标人、合格的产品与服务

1、合格的投标人:详细内容见第一部分《投标邀请函》以及下列条款。

2、投标人数量的认定

1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。（本项目不适用）

2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得成交人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3）非单一产品采购项目，以招标文件中确立的核心产品为依据，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同成交人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的成交人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、信息系统建设项目中，受托为整体采购项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理服务等的成交人，其法人及其附属机构（单位）不得再参加该整体项目及其所有分项目的采购活动。受托为采购项目的分项目提供上述服务的成交人，其法人及其附属机构（单位）不得再参加该分项目的采购活动。

6、成交人应保证提交的资料合法真实且准确有效，如发现自身资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对同一家成交人递交两份投标文件或同一份投标文件中出现多家投标成交人名称的，评标委员会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

7、合格的产品与服务：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求的服务。

8、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由成交人承担。

9、中小企业须符合财库〔2011〕181号和工信部联企业〔2011〕300号文件关于中型、小型、微型企业的要求，且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，但不包括使用大型企业注册商标的货物。

三、招标文件

1、招标文件的构成

1.1招标文件包括但不限于下列文件：

1）投标邀请函；

2) 采购项目内容；

3) 投标人须知；

4) 合同书格式；

5) 投标文件格式；

6) 在招标过程中由招标采购人发出的修正和补充文件等。

1.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

1.3招标文件的澄清或修改

1.3.1 招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人对招标文件中出现的错误进行修订。

1.3.2 投标人应认真阅读理解本招标文件的各项要求，如有任何疑问应最迟在投标截止前2日以书面或传真形式向采购人提出疑问，采购人收到疑问后经确认如需更正或补充说明，或采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少1日前，以书面形式通知所有获取招标文件潜在投标人。采购人修改招标文件之日起至投标截止期少于1日的，应当顺延提交投标文件截止时间，并书面通知所有获取招标文件潜在投标人。

1.3.3采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间1日前书面通知所有获取招标文件潜在投标人。

1.3.4所有补充文件在有效送达后。投标人应在收到补充文件后24小时内向采购人回函确认，逾期不提交确认文件，则视为已确认补充文件的内容。采购过程中的一切补充文件一经确认后与原招标文件均具有同等法律效力，确认方均视为知悉无疑并依照确认的文件执行。

1.3.5答疑会及踏勘现场

1.3.5.1对于有计划举行项目答疑会时，投标人代表应按时出席，采购人将围绕招标文件的内容现场澄清、解答成交人提出的问题，如有必要作澄清修改时，统一以书面通知所有获取招标文件潜在投标人，各投标人收悉后须及时予以确认。

1.3.5.2 投标人出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

1.3.5.3若项目不集中统一举行现场踏勘时，投标人可自行组织踏勘现场，因此而产生的费用由投标人自己承担。

四、投标文件的编制和数量

1、投标费用

1.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购人均无义务和责任承担这些费用或作出赔偿补偿。

2、投标的语言及计量

2.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

3、投标文件编制

3.1 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购人及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

3.2 如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

3.3 如招标文件中要求携带原件的，投标人应该按照要求提交，以方便评标委员会进行原件核对。

3.4 投标文件每份内页应按序加注页码，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

4、投标报价

4.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

4.2 任何报价是以投标人可独立履行项目合同义务，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。

4.3 投标文件中出现漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的价格中而不予支付，对于未报价或报价为0的视为已包含在投标报价当中。缺漏项未被评标委员会察觉而中标的，投标人必须按评标委员会确定的投标价中标并承担无偿补齐缺漏项的责任。投标人拒绝的，取消其中标资格。因投标报价缺漏项引起的一切风险和后果均由投标人自行承担。

4.4 除招标文件另有规定外，只允许投标人提供唯一的投标报价方案，对提供含糊不清、不确定或可选的报价方案的投标人作无效投标处理。

4.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的 报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.6投标报价的修正：投标报价出现差异的时候，修正原则及优先修正顺序如下：

4.6.1投标文件（正本）中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

4.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.6.5对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评标委员会审定通过方为有效，评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正；

4.6.6修正后的报价经投标人采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字后确认，投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、投标方案

5.1除招标文件第二部分项目要求另有规定外，本项目只允许投标人有一个投标方案，不接受任何形式的备选方案，否则将被视为无效投标。

6、联合体投标

6.1若投标准入条件允许两个或以上的法人组成一个联合体投标时，联合体各方均须符合政府采购法规相关法定条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定成交人特定条件的，联合体中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一资质条件的成交人组成的联合体，按照资质等级较低的成交人确定联合体的资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他成交人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2联合体投标的，可以由联合体中的一方提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

6.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

7、投标有效期

7.1投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日内，成交人投标有效期则顺延至项目完成验收之日。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

7.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。不同意或拒绝延期的投标人将视为自动放弃投标，其投标保证金将予以退还。对于同意该要求的成交人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

8、投标文件的式样和签署

8.1投标文件应包括投标文件（资格审查部分）和投标文件（评标部分）

8.2投标人应编制投标文件如下：

1）投标文件（资格审查部分）：份数要求一式五份，其中正本一份、副本四份，并在外包装上标记为投标文件（资格审查部分）。

2）投标文件（评标部分）：份数要求一式五份，其中正本一份、副本四份，并在外包装上标记为投标文件（评标部分）。

3）以上1）和2）应单独分册按照规定的份数装订密封递交。

8.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件中指定需签名及盖章的应由投标人的法定代表人/负责人或其授权代表签名并加盖投标人单位公章。授权代表非法定代表人/负责人的须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应由法定代表人/负责人签署或盖有效姓名印章并加盖投标人公章，附在投标文件中。投标文件应骑缝加盖投标人单位公章或投标文件每页（含封面）加盖投标人单位公章。投标文件所使用的印章必须为公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。

8.4投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人（或授权代表）亲笔签名或在旁边加盖投标人公章才有效。

8.5电报、电话、电邮、传真形式的投标文件概不接受。

五、投标文件及投标样品的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标人可将投标文件正本和所有投标文件副本分开密封，也可一起密封。如招标文件中有规定提交的其他形式的文件则单独密封一起提交。

1.2如果信封未按本须知要求进行密封和标记的，采购人对误投或过早启封概不负责。

1.3投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购人将拒绝接收。

2、投标截止期

2.1招标采购人在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。

2.3招标采购人可以按本须知规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3、投标文件的修改和撤回

3.1在递交投标文件截止时间前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并由投标人的法定代表人/负责人或投标人授权代表签署后递交采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

3.2 从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

3.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

4、投标样品的递交

4.1.所有投标人均需在递交投标文件的同时向采购人提交实物样品，样品必须密封与投标文件分开提交。
   4.2实物样品必须符合招标文件的要求，规格按样品要求规格。所有投标样品均需贴上标签，标明投标人名称、样品名称并加盖公章。成交人样品将作为验收依据。
  4.3采购人对投标人所递交样品污损不负任何责任。未中标的投标人应在发出中标公告之日起 5个工作日内自行取回投标样品。5个工作日后不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购人有权自行处置相关样品。成交人样品将封存，作为样品在成交人提交货物时供采购人参考验收用。成交人交货产品的质量不能低于样品标准。

六、开标与评标

1、开标

1.1招标采购人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织院内开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加，参加开标的代表应签到以证明其出席。

1.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认全部文件均密封完好后由招标工作人员当众拆封，宣读投标文件中的投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

1.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。如投标人代表对开标记录不签名确认或投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.4投标人授权代表必须携带本人有效身份证件并亲自出席开标过程。在评审过程中评标委员会认为如有必要，投标人授权代表必须在规定时间内达到评审现场处理投标相关事宜，其现场所签署确认的文件均代表投标人的真实意愿和决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

1.5在招标文件要求的投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本项目招标工作将继续进行。

2、资格审查和评标步骤

2.1资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，结论为合格的投标人进入评标环节（包括符合性审查、商务评审、技术评审和价格评审）。对于不能通过资格审查的投标人由采购人现场或电话通知投标人授权代表。资格审查内容详见招标文件第四部分《资格审查及评标办法、步骤及标准》

2.2评标

符合性审查：评标委员会将对通过资格性审查的投标人进行符合性审查，以记名方式独立表决以确认其是否满足招标文件的实质性要求，评审过程中对初步认定为“不合格”或“无效投标”者，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实，但投标人对投标报价等实质性内容不得做任何更改，对有过半数评委审定为“不合格”或“无效投标”者将不进入技术商务价格评审。符合性审查内容详见招标文件第四部分《资格审查及评标办法、步骤及标准》。

技术商务价格评审：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审内容详见招标文件第四部分《资格审查及评标办法、步骤及标准》。

3、评标委员会的组成

3.1评标由采购人组建的评标委员会负责。评标委员会成员由5人组成，评标委员会成员由采购人相关部门（科室）推荐产生。

3.2 评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

3.3评审期间，采购人、评标委员会不得对招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

3.4评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于投标人最基本的商业诚信和所递交一切投标文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

3.5各方当事人、评标委员会如对招标文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。评审现场的一切异常情况应如实记录在评标报告中。

3.6 根据法律法规相关规定，评标委员会成员和与评标活动有关的人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

4、评标相关事项

4.1评标委员会签署政府采购专家评审纪律承诺书后，严格按照评审纪律内容和要求进入评审程序。

4.2 质询与澄清：评标委员会认为有必要时，就投标文件存在的问题可向投标人进行质询。投标人授权代表须按照被通知的时间、地点进行应答，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代表签署后将作为投标文件不可分割的内容。补充文件不得对投标文件中一些重要的涉及竞争性和实质性内容进行修改。

4.3 政策性价格折扣：对符合政策要求的中小企业成交人提供的小型和微型企业产品给予相应的价格扣除，按照扣除后的价格参与评审计分，具体扣除比例详见招标文件第四部分《资格审查及评标办法、步骤及标准》。

4.4 比较与评价：评标委员会重点对各投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

4.5 原件备查：如招标文件中要求提交同类项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、聘用合同书、产品检测报告等资料复印件，评标委员会认为有必要时，可要求投标人在规定的时间内递交原件审核验证。投标人必须在规定的时间内向评标委员会提交原件，否则将有可能影响投标人对应评审因素的评审得分。

5、本项目或各包组出现下列条件之一则作废标处理，同时将废标理由和处理知会各投标人：

5.1符合专业资格条件者或对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家（本项目不适用）；

5.2投标人的报价均超过了本项目或各包组采购预算（总价或单价），采购人不能支付的；

5.3出现影响采购公正的违法、违规行为；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

5.5符合第1）—3）条其中之一废标条件时，将择日重新组织招标。

6、无效投标行为的认定

6.1不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.2被禁止参加政府采购活动并正处于有效处罚期内；

6.3产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；

6.4以假借、挂靠他人名义或以串谋协同行动等形式参与投标，在独立投标人之间构成互利同盟关系，违反了诚实信用、公平竞争原则；

6.5投标人相互串通投标，出现以下情形之一的：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

⑦单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，同时参与本项目或分包的投标；

6.6未按要求提交投标保证金或投标有效期不符合招标文件要求；

6.7未按招标文件签字或盖公章，出现无效印章、签字和失效文件；

6.8投标报价超过了项目采购预算（总价或单价）金额；

6.9经评标委员会认定为低于成本的恶意报价且投标人没有合理解释；

6.10对约定的实质性条款不能完全响应或负偏离。本招标文件涉及的投标报价的组成、建设背景、建设目标及付款方式及付款资料、验收标准、质保期及售后服务、培训要求、其他要求、采购预算（总价或单价）、带“★”的响应条款（如有）及其他视为无效投标的条款。

6.11提供的中小企业声明与承诺等证明材料经认定后存在虚假或与事实不符的情形；提供虚假材料谋取中标的。

6.12出现了违反政府采购进口产品管理办法相关规定的情形；

6.13评审期间没有按评标委员会要求提供补充材料，或调整补充内容及修正报价超出允许规定范围；

6.14符合招标文件中规定会导致无效投标的其它规定和要求。

7、授标

7.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。详见招标文件第四部分《资格审查及评标办法、步骤及标准》。

7.2 定标程序

采购人应当在评标结束后1个工作日内将评标结果发送指定网站。

7.3 招标采购人应当自成交人确定之日起2个工作日内，向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

七、质疑

1、如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向招标采购人提出质疑。质疑应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

1.1 质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。

1.2 成交人质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实根据。

1.3 成交人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起1个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，成交人应知其权益受到损害之日指：

1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

1.4 质疑应以书面形式在规定时间内一次性全部提出。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回的，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。

1.5 成交人质疑应符合下列条件，不符合以下条件的，采购人不予受理：

1)成交人应提供质疑的项目名称、项目编号、质疑成交人的单位名称、详细地址、联系人及联系电话等基本情况。提交质疑文件须以书面方式现场递交原件，电话、电子邮件、传真、邮寄（快递）等方式不予受理。具体要求如下：

①如为法定代表人/负责人提交质疑文件，应包括：法定代表人/负责人证明书原件、法人代表身份证原件及复印件、质疑函正文原件。以上文件须加盖投标人单位公章。

②如为成交人授权代表提交质疑文件，应包括：法定代表人/负责人证明书原件、法人代表身份证复印件、法定代表人/负责人授权书原件、授权人身份证原件及复印件、质疑函正文原件。以上文件须加盖成交人单位公章。

2)有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

3)质疑文件中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

4)质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

1.6 采购人受理质疑办理程序：

1）采购人应当在收到质疑文件原件的当日与质疑成交人办理签收手续。

2）先与质疑成交人进行沟通，以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如成交人对沟通情况满意，撤回了质疑，质疑处理程序终止。

3）质疑文件内容不符合规定的，采购人应以书面形式告知质疑成交人，质疑成交人应根据有关规定作出修改，并在规定的期限内提供符合要求的文件，否则视为质疑成交人放弃质疑。

4）根据“谁主张、谁举证”的原则，对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑成交人应当申请具有法定职权的部门查实认定，并将相关结果提交给采购人。

5）处理质疑一般进行书面审查，并可将质疑文件复印件发送给相关当事人，必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员会进行协助处理质疑；委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见。

6）采购人在质疑受理之日起3个工作日内书面答复质疑成交人，但答复的内容不得涉及商业秘密。答复函可以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。

7）落标成交人对成交人提出质疑时，质疑函及相关质疑内容将转递予被质疑者，被质疑者须给予书面澄清回复和接受质询，其投标文件的内容须接受采购监督管理部门的审查核实。

8）质疑成交人拒绝配合采购人依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑成交人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

9）有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的需要保密的情况，属于不可对投标人公开的范围。

10）在质疑、投诉处理期间，采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过3日。

11）质疑成交人对招标采购人的答复不满意或者招标采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后3个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑成交人如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

12）询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

13）在成交人质疑受理调查期间，相关信息或材料文件的传递，相关当事人应当采用书面形式，并办理有关签收手续。

1.7质疑成交人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑：

1)捏造事实或提供虚假证明材料的；

2)假冒他人名义进行质疑的；

3)拒不配合进行有关调查、情节严重的。

八、合同的订立和履行

1、合同的订立

1.1 采购人与成交人自《成交人通知书》签发之日起30日内，按招标文件要求和成交人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和成交人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、合同的履行

2.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理部门备案。

2.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.3成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金（如有）、或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，采购人将重新招标。

九、重新采购的排斥情形

1、投标人在本项目有下列情形之一的，不得再参加采购人对本项目重新组织的采购活动：

1.1弄虚作假或有其他影响采购公正的违法违规行为的；

1.2 中标后放弃中标的；

1.3 中标后不按招标文件规定与采购人签订合同或提交履约保证金或因其他违法违规行为被采购人取消中标资格的；

1.4 合同授予后违约单方解除合同或因其违约行为被采购人解除合同的。

第四部分 资格审查及评标方法、步骤及标准

一、资格审查表

| 资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | A投标人 | B投标人 | C投标人 |
| 1 | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人，具有从事本项目相关的经营范围；（提供法人或者其他组织的营业执照或登记证书等证明文件复印件） |  |  |  |
| 2 | 投标人必须为取得《中华人民共和国特种设备（电梯）生产（含安装、修理、改造）许可证》的电梯制造商或者取得《中华人民共和国特种设备（电梯）安装（含修理）许可证》的电梯修理单位。 |  |  |  |
| 3 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。 |  |  |  |
| 4 | 投标人为非联合体投标。 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

- 采购人依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节，对于不能通过资格审查的投标人由采购人现场或电话通知投标人授权代表。

- 2.分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；分栏中有一项“×”，则结论栏中填写“不合格”，否则填写“合格”。

二、符合性审查

| 符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | A投标人 | B投标人 | C投标人 |
| 1 | 有效的法定代表人/负责人证明书/法定代表人/负责人授权书 |  |  |  |
| 2 | 投标有效期是否符合招标文件的要求 |  |  |  |
| 3 | 投标报价是固定唯一价 |  |  |  |
| 4 | 不存在低于成本价投标或投标报价明显不合理且投标人不合理说明的情况 |  |  |  |
| 5 | 投标报价没有超出采购预算（总价或单价）的 |  |  |  |
| 6 | 投标文件完全响应采购文件的实质性要求，且无经评委认定为无效标的 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1.评标委员会对投标人进行符合性审查。结论为合格的投标人进入技术商务价格评审，对于不能通过符合性审查的投标人由评标委员会主任现场或电话通知投标人授权代表。

2.分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；分栏中有一项“×”，则结论栏中填写“不合格”，否则填写“合格”。有半数以上的评委对投标人的结论为“不合格”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

三、评标方法

1.本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的（得分按四舍五入保留小数点后两位有效数），按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.中标候选人并列的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定排序。

3.定标原则：推荐排名第一的投标人为中标候选人。

（一）比较与评价

1.量化评分标准

| 评审内容 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重值100分 | 45分 | 35分 | 20分 |

2. 技术评审

| 序号 | 评分项 | 评分准则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求的响应程度 | 完全满足或优于招标项目内容要求的得满分；对未达到或未响应招标文件招标项目内容要求的，每一项扣除1分，扣完为止。 | 5 |
| 2 | 服务实施方案（含安全及质量证体系及措施） | 根据投标人能完全响应或优于招标文件的要求，且服务实施方案表达清晰、完整、合理、详细等进行综合评价。 优：服务实施方案表达清晰、完整、操作性强的得15分； 良：服务实施方案表达较清晰、较完整、操作性较强的得10分； 中：服务实施方案表达欠缺清晰、欠缺完整、欠操作性的提5分； 差：服务实施方案不清晰、不完整、不具操作性或无提供方案的不得分。 | 15 |
| 3 | 对本项目服务现状了解程度评价 | 根据投标人针对本项目现状了解程度进行综合评价： 优： 熟悉了解服务现状，提出有针对性、有效性的防控意见及建议的得5分； 良：对服务现状基本熟悉，大概了解，能提出一些基本的防控意见及建议的得 3 分； 中：对服务现状欠熟悉，欠了解，提出防控意见及建议的少的得 1 分； 差：对服务现状不熟识、不了解、不提供意见或没有提供方案的不得分。 | 5 |
| 4 | 培训演练方案评价 | 根据投标人提供培训演练方案进行综合评价。 优：培训演练方案完整、科学、针对性强的得5分； 良：培训演练方案比较完整、科学、针对性强的得3分； 中：培训演练方案一般完整、合理、针对性较强的得1分； 差：培训演练方案不完整、不科学、针对性差或无提供方案的不得分。 | 5 |
| 5 | 拟投入检测维修设备情况评价 | 根据投标人所提供电梯检测、维修设备进行综合评价： 最齐全：设备种类齐全，数量多，最能满足项目需求的得 5分； 第二齐全：设备种类较齐全，数量较多，较能满足项目需求的得 3分； 第三齐全：设备种类较少，数量较少，勉强满足项目需求的得 1分。 【不提供不得分】 | 5 |
| 6 | 电梯事故应急预案和应急演练方案 | 根据投标人针对本项目的迎检、临时性、阶段性工作及突发事件预案和应急演练方案进行综合评价： 优：应急预案和演练方案内容完整、详细、表达清晰、科学合理，得10分； 良：应急预案和演练方案内容比较完整、详细、表达清晰、比较合理得6分； 中：应急预案和演练方案内容基本完整、详细、表达基本清晰、合理，得2分 差：应急预案和演练方案内容不完整、不够详细、不清晰、可行性差或其他情况，不得分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 45 |

3.商务评审

商务评审表

| 序号 | 评分项 | 评分准则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 投标人自2018年1月1日至本项目投标截止之日止（以合同签订时间为准），独立完成的同类项目业绩，每提供一个得2分，最高得10分。 【提供相关合同复印件，不提供不得分】 | 10 |
| 2 | 用户评价情况 | 投标人提供对应以上合同用户对电梯维保项目的服务评价意见，评价意见为“满意”“优秀”或评分达到85分及以上的，每份得1分，最高得5分。 注：提供合同发包方评价证明材料复印件 | 5 |
| 3 | 项目人员 投入情况 | 1.拟投入项目负责人实力综合评价： 1.1具有同类项目经验3年或以上的得2分，2-3年（不含）得1分； 【本小项最高得2分，并按以下要求提供证明文件： ①项目负责人经验证明：提供相关合同复印件，合同须能体现项目负责人信息，如不能体现项目负责人信息，则还需提供合同发包方证明加盖公章。 ②提供人员在本项目招标公告发布当月往前顺推1个月（招标公告发布当月不作计算）于投标人单位或其分支机构购买社保证明复印件，无提供社保不得分。社保证明必须清晰可见企业名称、人员姓名、购买时间及社保部门印章，否则不得分。如因疫情影响，投标人单位或其分支机构不能提供规定社保区间的社保证明的，投标人需提供当地行政主管部门的相应文件，其所提供的社保可以相应往前顺推，否则不予认可】 1.2具有有效的机电类高级或以上工程师资格证书的得2分，中级的得1分。 【本小项最高得2分，并按以下要求提供证明文件： ①提供资格证书复印件； ②在本项目招标公告发布当月往前顺推1个月（招标公告发布当月不作计算）于投标人单位或其分支机构购买社保证明复印件，无提供社保不得分。社保证明必须清晰可见企业名称、人员姓名、购买时间及社保部门印章，不提供不得分。】 2.拟投入驻点其他管理人员实力情况综合评价： 2.1具有同类项目经验1年以上的，每提供1人得1分，【本小项累计最高得3分，并按以下要求提供证明文件： ①同类项目经验证明：提供任职证明材料和相关合同复印件。 ②提供人员在本项目招标公告发布当月往前顺推1个月（招标公告发布当月不作计算）于投标人单位或其分支机构购买社保证明复印件，无提供社保不得分。社保证明必须清晰可见企业名称、人员姓名、购买时间及社保部门印章，否则不得分。如因疫情影响，投标人单位或其分支机构不能提供规定社保区间的社保证明的，投标人需提供当地行政主管部门的相应文件，其所提供的社保可以相应往前顺推，否则不予认可】 2.2具有有效的电工作业证、高空作业证等特种作业操作证，且具有有效的低压维修电工的中级及以上职业资格证书，每提供1人得1分。 【本小项最高得2分。同一人具有多个证书按最高级别计算，不重复得分，并按以下要求提供证明文件： ①提供资格证书复印件； ②在本项目招标公告发布当月往前顺推1个月（招标公告发布当月不作计算）于投标人单位或其分支机构购买社保证明复印件，无提供社保不得分。社保证明必须清晰可见企业名称、人员姓名、购买时间及社保部门印章，否则不得分。提供驻点承诺函，不提供本项不得分】 3.拟投入技术支持团队人数与资质实力情况综合评价： 3.1拟投入技术支持团队人数最多，得2分；第二多得1分；第三多得0.5分；其他不得分。 【本小项最高得2分。提供承诺函，不提供不得分。评审过程中，如出现排名并列的情况不占用名次。】 3.2拟投入技术支持团队实力综合评价： 拟投入技术支持团队人员获得有效的机电类高级工程师资格证书的每提供1人得1分，获得有效的机电类中级工程师资格证书的得每提供1人得0.5分。 【本小项最高得2分。同一人具有多个证书按最高级别计算，不重复得分，并按以下要求提供证明文件： ①提供资格证书复印件； ②在本项目招标公告发布当月往前顺推1个月（招标公告发布当月不作计算）于投标人单位或其分支机构购买社保证明复印件，无提供社保不得分。社保证明必须清晰可见企业名称、人员姓名、购买时间及社保部门印章，不提供不得分。】 | 13 |
| 4 | 企业资质 | - 根据投标人的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书等级进行评价： - 安装、维修等级为A级的，得4分。 - 其他等级不给分。 - 【提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件】 | 4 |
| 5 | 综合服务支撑能力 | 投标人设有稳定的服务机构，提供的服务便捷程度进行评价： 优：1-2小时内能响应得3分，提供服务便捷周到的； 良：4-6小时内响应得2分，提供服务较便捷周到的； 中：6-8小时内响应得1分，提供服务一般便捷周到的； 差：超过8小时、无提供或其他得0分。 【提供服务方案】 | 3 |
| 合计 |  |  | 35 |

--------------------------------------------

--------------------------------------------

备注：各评委的评分按相应的权重进行打分。评审会议过程中，评标委员会认为有必要核对原件的，可要求投标人在规定的时间内将原件送达评审现场。

4．价格评价20分

4.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、工信部联企业〔2011〕300号文件中的具体标准依据，对符合要求的有效投标人按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体成交人 （成交人须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝总投标报价-小型和微型企业产品的价格× 6 % |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 （本项目不适用） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%（不再按序号3的情形进行价格扣除） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 （本项目不适用） | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价格＝总投标报价×(1-2%) |

注：1）大、中型企业不享受以上优惠；

2）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

3）残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，投标人同时为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5）残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供相关的证明文件。

4.2根据财政部财库[2007]2号文规定，价格分统一采用低价优先法计算。经评标委员会审核，满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格（投标总报价）的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。投标人的价格得分按如下公式计算（按四舍五入保留小数点后两位有效数）。即：

价格得分=(评标基准价÷评标价格)×20

4.3投标人认定为中小型企业的应按招标文件要求提供相关证明文件（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准，见投标文件格式《中小企业声明函》、《小型和微型企业产品说明》等）；如投标人不能完整提供上述资料将不能享受价格扣除。提供虚假声明的，应承担相应法律责任。

5．综合比较与评价：

将投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出该投标人的评标总得分。

（二）推荐中标候选人名单

评标委员会将按各投标人评标总得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐一名中标候选人。

成交人放弃中标、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同、不按照招标文件要求签订合同或缴纳履约保证金（如有）、或者被查实存在影响采购公正的违法违规行为不符合中标条件的，采购人将重新招标。

投标人有下列情形之一的，不得再参加采购人对本项目重新组织的采购活动：

①弄虚作假或有其他影响采购公正的违法违规行为的；

②中标后放弃中标的；

③中标后不按招标文件规定与采购人签订合同或提交履约保证金（如有）或因其他违法违规行为被采购人取消中标资格的；

④合同授予后违约单方解除合同或因其违约行为被采购人解除合同的。

四、评标结果公示

评审结果经采购人确认后，采购人在指定的媒体发布中标结果公告。评标结果公示后，采购人可以根据实际需要通知中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同原件等资料送采购人核对。中标候选人没有在规定时间送审相关资料的，或者采购人经核查发现中标候选人相关资料与投标文件有不一致或弄虚作假的，采购人可以取消其中标候选人资格，没收投标保证金，并将情况报送政府采购监督管理部门依法处理。

# 第五部分 合同书格式

（本合同仅作参考）

合 同 书

采购项目编号：NHYYCG2021016

采购项目名称：2021-2023年电梯维保服务项目

本合同仅为合同的参考模板，合同内容如与招标文件要求不一致的，以招标文件要求及投标文件实际响应情况为准。

甲方：南方医科大学第七附属医院

法人代表：徐亚非

电话：0757-85631665

传真：0757-85623006

地址：佛山市南海区里水镇里官路得胜段28号

联系人：余小红

邮箱：349850228@qq.com

乙方：

法人代表：

电话：

传真：

地址：

联系人：

邮箱：

一、总则

1.项目名称：2021-2023年电梯维保服务项目

项目编号：NHYYCG2021016

2.根据本项目之采购结果，经双方协商，一致同意签订本合同。

3.在根据甲方实际工作需要的情况下，经双方协商并书面同意后，可以对该项目的实施方案做出适当调整。

4.除经甲方书面确认的特殊情况外，乙方不得以任何方式转包或分包本招标项目。

二、合同金额

人民币  小写：

大写：

- 三、服务要求

# 详见附件

四、服务期

服务期：自合同签订生效之日起24个月止。

- 付款方式与付款资料

1.付款方式：按季度结算。

每季度乙方按要求完成相关工作提交经双方确认的书面报告以及有效等额发票【30天】内，甲方以银行转账方式向乙方支付合同总价款/8的款项-违约扣罚款项（如有）；

2.乙方凭以下资料申请款项：

2.1有效的等额发票；

2.2考核报告；

2.3合同复印件；

2.4成交通知书复印件。

六、其他要求

1.乙方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，甲方有权即刻终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。

2.乙方必须按照与采购人约定的工资标准按时、足额支付外包人员工资并缴纳社会保险、发放福利等。否则，甲方有权从成交人的管理服务费中扣除相应的金额，扣除不足，甲方将通过法律途径进行追索。

五、违约责任

1.乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒绝接收服务，并且乙方须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求成交人支付违约金，并且给甲方造成损失的由成交人承担一切赔偿责任及法律责任。

3.甲方无正当理由拒收服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付当期服务费5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按当期服务费的 0.05‰向乙方偿付违约金，累计不超过本合同总价的5%。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》处理。

七、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为解决依据。如双方未能通过友好协商解决导致诉讼的，任一方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书以及甲方要求乙方提供的文书/证照均为合同的有效组成部分。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、 往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方在本合同填写或约定的地址、传真、联系人、联系电话、电子邮箱均为有效联系方式，任何一方按照该联系方式向另一方发送通知/文书等，自发出之日的次日视为送达。如任何一方变更部分或全部联系方式，应在变更前三个工作日内以书面通知另一方，否则，不影响另一方按照本合同填写或约定联系方式发送通知/文书之送达效力。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.乙方作为参与单位，无偿协助甲方申报本项目相关科研课题和奖项。

十一、合同生效

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人：

签定日期：      年   月   日

开户名称：南方医科大学第七附属医院（佛山市南海区第三人民医院）

银行帐号：44519501040012776

开户银行：中国农业银行佛山市南海区里水支行

乙方（盖章）：

法定代表人：

签定日期：      年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开户银行：

# 第六部分 投标文件格式

# 投标文件（资格审查部分）格式

# 投标文件密封袋正、副本封面：

致：南方医科大学第七附属医院

采购项目编号：NHYYCG2021016

采购项目名称：2021-2023年电梯维保服务项目

投标文件（资格审查部分）：□正本  □副本

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在2021年  月   日    时   分之前不得启封

开标地点：南方医科大学第七附属医院

附件1：无重大违法记录声明

南方医科大学第七附属医院：

关于贵单位　　年　　月　　日发布的采购项目名称：2021-2023年电梯维保服务项目【项目编号：NHYYCG2021016】的采购公告，本公司（企业）参加投标，并声明：

我单位参加本项目投标前3年内没有因经营活动受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，参加本项目投标时也没有被禁止参加政府采购活动并处于有效处罚期内。

特此声明。以上声明内容如有虚假，我单位愿承担相应法律责任。

注：以上内容投标人根据实际情况说明，如有虚假，应承担相应法律责任

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

# 投标文件（评标部分）格式

投标文件密封袋正、副本封面：

致：南方医科大学第七附属医院

采购项目编号：NHYYCG2021016

采购项目名称：2021-2023年电梯维保服务项目

投标文件（评标部分）：□正本  □副本

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在2021年  月   日    时   分之前不得启封

开标地点：南方医科大学第七附属医院

# 一、评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 技术评审 |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
| 商务评审 |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

注：投标人必须严格按照招标文件第四部分《技术评审表》和《商务评审表》

的内容逐项详细填写，应清晰可见。否则，评标委员会有权对其作出不利的判断。

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

# 二、符合性文件

2.1 投标函

致：南方医科大学第七附属医院：

依据贵方采购项目【采购项目名称：2021-2023年电梯维保服务项目；采购项目编号：NHYYCG2021016】的投标邀请，我方代表（姓名、职务经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份，副本四份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同验收之日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不缴纳履约保证金（如有）, 则贵方将不予退还投标保证金。

7.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人/负责人授权代表）代表签字：

投标人名称(盖公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：南方医科大学第七附属医院

同志为本单位法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人/负责人二代身份证反面复印件

法定代表人/负责人二代身份证正面复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

(投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用)

致：南方医科大学第七附属医院

兹授权             同志，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的政府采购项目投标，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目编号：NHYYCG2021016

项目名称：2021-2023年电梯维保服务项目

授权代表姓名：          ，身份证号码：

工作单位：                        ， 职务：           ，

联系电话：      ； 传真号码：           ；手机：           ；

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的投标、递交投标文件、出席开标全程；按照采购人和评标委员会的要求现场处理投标相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本单位投标文件标注的投标有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

法定代表人/负责人签字或盖章：

投标人名称（盖公章）：

生效日期 ：    年   月   日

授权代表二代身份证正面复印件

授权代表二代身份证反面复印件

2.3中小企业声明函

（非小型和微型企业产品投标无需提供此项资料）

我方诚意参与本项目投标，并特此声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，我方为           （请填写：中型、小型、微型）企业。即，我方同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，我方为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 我方参加                  (采购人)的              （项目名称）（项目编号           ）采购活动，提供本企业制造的产品（包括货物、服务、工程），或者提供其他               （请填写：中型、小型、微型）                     （企业名称）制造的产品（包括货物、服务、工程）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 我方对上述声明的真实性负责并接受各方监督。如有需要，可随时提交有关证明材料，如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

说明：

- 不具备法人资格的投标人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

- 监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 本声明函内容不得擅自删改。

- 若为联合体投标，联合体双方均为中小企业的须分别填写。

- 评标委员会或采购人在评审期间或合同签订前认为有必要时，可要求投标人随时提供以上内容的证明材料，以上内容经核实后如有虚假或与事实不符的，将对投标人作无效投标处理并列入不良行为记录，已获得中标资格的其中标资格无效且同时须承担相应的法律责任。

# 三、商务部分

3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 |  |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、

技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）投标人提供2020年度的财务报表复印件（如成交人新成立的，则提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、项目业绩：

| 投标人自截止到开标日近三年（以合同签订时间为准）同类项目业绩： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人 及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计： 个。 |  |  |  |  |  |

注：提供项目合同复印件。

三、用户评价情况

| 序号 | 用户评价 | 评价单位 | 获取时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：须提供以上业绩的用户评价等相关证明材料，并加盖用户公章，不提供或未达到标准的不得分。

四、服务的便利性

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 服务的便利性 | 所 在 地： 机构名称： 地 址： 负 责 人： |  |

注：提供投标人或其直属分支机构的营业执照副本复印件。

五、人员配备情况

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

【须提供相关人员在项目投标截止日之前六个月以内任一月的《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）；不提供不得分。】

六、运输车辆情况

| 序号 | 车辆型号 | 车牌号 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1.自有配送车辆的提供有效的机动车行驶证或机动车登记证复印件；

2.租赁配送车辆的提供有效的车辆租赁协议复印件和机动车行驶证复印件或机动车登记证复印件；

【不提供或少提供的不得分。】

七、其它重要事项说明及承诺

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：        年    月    日

3.2用户需求条款响应表

| 序号 | 分类 | 主要要求 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本条款 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 |  | 完全理解并接受对合格投标人的要求 |  |  |
| 3 |  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 用户需求条款 | 一、项目概况 |  |  |
| 5 |  | 二、报价的组成 |  |  |
| 6 |  | 三、服务内容及地址 |  |  |
| 7 |  | 四、报价要求 |  |  |
| 8 |  | - 五、服务要求 |  |  |
| 9 |  | 六、人员要求 |  |  |
| 10 |  | 七、违约责任 |  |  |
| 11 |  | 八、付款方式及付款资料 |  |  |
| 12 |  | 十二、其它用户需求条款偏离说明 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：1.如投标人在“是否响应”栏内空白及打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。如上述“基本条款”和“用户需求条款”出现实质性的负偏离的，将作无效投标处理。

2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

# 四、技术部分

4.1技术条款响应表

实质性响应条款（带“★”项）响应表

| 序号 | 重要技术条款要求 | 是否 响应 | 偏离 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★5.1须提供 24 小时的应急响应服务（建立应急服务热线电话）。 |  |  |  |
| 2 | ★5.8由于成交人维修保养电梯不到位导致发生人身和机械事故，其事故责任和损失由成交人承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失。 |  |  |  |
| 3 | ★5.11合同期内，电梯维修需更换的设备、零部（配）件及相关材料，常规可预见的易损件（附表1）和200元及以下的非常规部分均由成交人免费提供，超过200元不常规的部分由成交人按市场成本价提供，配件应提供原厂同规格的全新产品，对更换下来的电梯部件及电子器件应交由采购人处理。发现更换的配件非原厂同规格的全新产品，成交人应立即更换，并在合同总价中按每件配件价格的三倍扣罚。 |  |  |  |
| 4 | ★1.成交人必须提供7天*24小时驻点服务（白天不少于两人，夜间不少于一人）（含国家法定假期在内），确保满足应急和日常的工作需要。 |  |  |  |
| 5 | ★3.驻点人员必须具有与本项目相关的电梯作业资格证书或同时具备电梯机械安装维修资格证书及电梯电气安装维修资格证书（T1或T2），要求具有两年或以上工作经验。驻点服务人员为固定人员（轮流休息），成交人派驻服务人员应向采购人备案，提供资料至少包含姓名、通迅号码及有效的电梯机械（或电气）安装维修的特种设备作业人员证复印件。成交人如需更换人员经与采购人协商同意后方可实施。（提供拟驻点人员电梯机械（或电气）安装维修的特种设备作业人员证（T1或T2）复印件，加盖公章）。 |  |  |  |

注：

1.如投标人在“是否响应”栏内空白及打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.带“★”条款为实质性响应条款，投标人如有负偏离或不响应则导致无效投标。

3.本表内容不得擅自修改。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

4.2项目实施方案：

投标人编制的服务方案须包含但不限于以下内容（格式自拟）：

1.突发事件的处理措施和应急预案

2.质量保证及退换货承诺；

3.服务保障方案；

4.人员配置；

5.驻场人员新冠疫情防控方案；

6.投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

# 4.3服务能力

# 五、价格部分

5.1开标一览表

| 采购项目名称 | 2021-2023年电梯维保服务项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | NHYYCG2021016 |  |
| 采购预算 |  | 投标报价 |
| 人民币700,000.00元 |  | 小写： 大写： |
| 服务期 | 自合同签订生效之日起24月止 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标文件及投标报价差异修正准则参见“投标人须知”。

3.本表所涉及的服务期属于实质性条款，未能响应招标文件要求者将作无效投标处理。

4.此表一式两份，一份作为唱标文件原件密封于唱标信封内，一份在投标文件内提供。

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日