招 标 文 件

采购项目编号：NHYYCG2021021

采购项目名称：便利店招租项目

采   购   人：南方医科大学第七附属医院

日        期：2021年 11月11日

目      录

第一部分 投标邀请函	2

第二部分 采购项目内容	4

第三部分 投标人须知	12

第四部分 资格审查及评标方法、步骤及标准	30

第五部分 合同书格式	37

第六部分 投标文件格式	49

# 第一部分 投标邀请函

各潜在供应商:

南方医科大学第七附属医院就便利店招租项目院内招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目编号：NHYYCG2021021

二、项目名称：便利店招租项目

三、租赁费：每月场地租赁费8000元

四、招租地点：南方医科大学第七附属医院住院楼一楼大堂西侧，面积约40平方米，水电、网络配套完备.

五、项目名称:（详细内容见招标文件第二部分“采购项目内容”部分）。

| 项目名称 | 预算金额（元） | 租赁期 |
| --- | --- | --- |
| 便利店招租项目 | 每月场地租赁费8000元 | 合同签订生效之日起三十六个月 |

六、投标人资格：

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人，具有从事本项目相关的经营范围（提供营业执照副本复印件；如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须提供行政主管部门公示平台查询打印结果）；

2.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

3.投标人必须是原创连锁品牌或加盟连锁品牌经营。

4.本项目不接受联合体投标。

七、符合资格的投标人应当在2022年 1 月 4 日起至2022年 1月 10  日17时30分止（法定节假日除外）通过电子邮件方式报名（因新冠疫情防控期间尽量减少人员流动，故本项目只接受电子邮件方式报名）。

1.报名须提供以下资料并加盖公章的扫描文件：

1.1投标人有效营业执照副本（或事业法人登记证）副本的复印件并加盖投标人公章（如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须提供行政主管部门公示平台查询打印结果）。

1.2法定代表人报名的：提供法定代表人资格证明书扫描件及法定代表人身份证扫描件；非法定代表人报名的：提供法定代表人资格证明书扫描件、法定代表人身份证扫描件、法定代表人授权委托书扫描件及被授权人身份证扫描件。

2.报名资料发送邮箱地址：673625852@qq.com

（备注：报名人完成报名并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，以资格审查的结果为准。）

- 投标截止时间：因新冠疫情防控期间尽量减少人员流动，故本项目允许现场递交或以通过顺丰邮寄方式投递投标文件，投标文件需密封并加盖公章。

- 1.投递时间：2022年 1  月 12 日下午 15时00分（北京时间）截止。迟到的投标文件（包括上述要求提交的相关原件）将不予受理。

2.投递地址：佛山市南海区里水镇里官路28号南方医科大学第七附属医院医技楼四楼招标采购办公室。

九、开标评标时间：2022年 1 月 12 日下午15时 00 分（北京时间）。

十、开标地点：南方医科大学第七附属医院指定地点（医技楼四楼招标采购办公室）

十一、采购人联系方式

1. 采购人：南方医科大学第七附属医院

联系地址：佛山市南海区里水镇里官路得胜段28号

联系人：余老师 \梁老师    联系电话：0757-85631665

十二、采购信息查询：http://nyd7y.com

第二部分 采购项目内容

说明：实质性条款包括本招标文件涉及的投标报价的组成、建设背景、建设目标及付款方式及付款资料、验收标准、质保期及售后服务、培训要求、其他要求、采购预算（总价或单价）、带“★”的响应条款（如有）及其他视为无效投标的条款。实质性条款为必须满足条款，投标人如不能完全响应或负偏离将导致投标无效。

- 项目概况

1.项目名称：便利店招租项目

2.租 赁 费：每月场地租赁费8000元；

3.租 赁 期：合同生效之日起三十六个月

4.招租地点：南方医科大学第七附属医院住院楼一楼大堂西侧，面积约40平方米，水电、网络配套完备.

5、投放数量：1间

- 项目主要内容及要求

1.营业时间：北京时间6：00-24：00，全年无休，如因新冠疫情影响，须无条件服从采购人暂停便利店营业的安排。

2.经营范围：不得售卖药品、卫生材料、爱婴医院规定不得售卖的物品（如奶粉、奶瓶、奶嘴等）、香烟、易燃易爆物品等以及政府明确禁止销售的物品，应恪守经营项目范围，严禁违法经营和超范围经营。

3.成交人销售的所有商品必须符合国家卫生、安全标准，不得出售假冒、伪劣商品，商品必须在保质期内销售，采购人有权进行抽检监管，如发生食品安全问题及商品质量问题由成交人承担相关经济责任与法律责任，情节严重的，采购人有权单方面取消成交人的承租资格。

4.成交人应自觉遵纪守法，明码标价，各类商品售价不得高于同类商品的市场一般零售价的30%，各商品售价需报备采购人审核并接受采购人的检查。如发现违规，每次扣罚人民币1000元，并补偿已售商品的所有差价，所造成的损失由成交人自行承担。

5.成交人负责经营场地及附近环境卫生清洁，做好防鼠、防蝇、 防蟑螂、劝烟的工作。

6.经营场地的维修、维护由成交人负责，且不得在便利店内生明火煮食，不得产生油烟。

7.便利店场地改造、装修、设计方案及费用由成交人自行负责， 方案必须报采购人审核同意确认后方可实施，否则因此所造成的采购人的一切损失由成交人承担。

8.成交人不得擅自将租赁物业以转租、转让、转借等方式给与其他人使用，否则，不管成交人从中获利与否，采购人均有权直接收回租赁物业，一切由此而引起之责任纠纷及由此而造成采购人的损失均由成交人负责。

9.租赁期间产生的水、电费由成交人承担。成交人必须严格遵守《中华人民共和国消防法》及有关制度，全面负责租赁物内的防火安全。 按消防部门有关规定，积极配合采购人做好消防工作，接受采购人监督， 遵守安全用电规则，一切电器设备必须保证符合安全标准。如发生安全事故，一切后果与经济责任由成交人承担，与采购人无关。

10.成交人应在次月10日前向采购人缴交上月租金及电费。

11.成交人负责其所属货物的防火、防盗工作，自行安装不少于四个监控摄像头，保证对便利店监控全面覆盖，并连接入采购人监控中心；物品损坏、丢失由成交人自行承担。

12.成交人存在售卖假冒、伪劣、过期、变质、有毒商品或食品的，一经发现，除无条件退货或换货外，还将受到以下处罚：

①被处以当次供应货品相应价格10倍的罚款。

②造成食品安全事故的，经有关单位鉴定原因后，如确实为成交人提供的食品问题，成交人除承担全部经济责任，还须承担相应的法律责任及放弃先诉抗辩权；采购人有权单方面终止合同。

13.租赁期间相关费用计算方法：

| 项目 栏次 | 每月租赁费 | 水电气费用 | 每月费用合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 便利店承租资格 | 每月租赁费=人民币8000元 | 按实际发生收取电费 | 每月应缴费用 |

注：电费按1元/度（含综合维护费）、水费由采购人承担收取。

四、实施需求及注意事项

1.成交人不得将本项目转包或分包。

2.成交人有责任配合采购人接受上级主管部门的监督、检查，并按要求提供相关的资料。

3.成交人负责其员工的一切工资、福利等福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由成交人负责；成交人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

# 4.成交人派驻现场人员须按照采购人要求做好疫情防控，按院感要求落实各项工作。

# 五、权责

1.成交人在承租期期满后，按合同条款自然退出，成交人必须无条件配合采购人和下一任成交人做好便利店各方面的交接工作，确保便利店工作平稳过渡；若尚未有下一任成交人产生，经采购人要求，成交人应无条件按原合同继续配合采购人提供服务，否则没收全额履约保证金。

2.成交人不得无故终止合同，须按合同规定的各项工作内容执行，如成交人因故确实不能履行合同，采购人有权提前与成交人进行解约事宜，此期间成交人必须认真履行合同中的各项条款，直至产生下一成交人为止，否则视为成交人无故终止合同。成交人应支付由于未能履行合同期间采购人向其他社会力量购买服务而产生的相关费用。

3.成交人必须接受采购人的全程监督（服务、卫生、质量、安全等），并随时配合接受卫生、安全、消防和技术监督等部门的监督和检查。因检查不合格，采购人向成交人发出书面整改意见，累计超过3次，采购人有权终止合同，成交人无条件接受。

4.因成交人管理或工作失误，导致采购人蒙受严重的经济损失或造成恶劣社会负面影响，或成交人违反合同规定的职责要求，除赔偿采购人经济损失外，采购人将有权提前终止合同，没收全额保证金。

5.成交人须严格按照国家劳动法律法规进行用工，在用工过程中产生的费用由成交人承担。成交人须做好工作人员的安全教育及安全措施，确保工作人员的安全，并购买工作人员的意外保险。成交人工作人员在采购人场所范围内因安全措施不力、违反安全操作规程等原因造成的一切人身伤害及财产损失由成交人承担全部责任。

六、付款方式

1.结算方式

1.1租赁期间产生的水费由采购人承担；

1.2成交人每月10日前向采购人缴交上月租金及电费。

2.付款方式：以银行转账方式缴交到采购人以下账户。

开户名称：南方医科大学第七附属医院（佛山市南海区第三人民医院）账    号：44519501040012776

开户银行：农业银行佛山市南海区里水支行

# 七、履约保证金

- 1.履约保证金用于补偿采购人因成交人不能完全履行其合同义务而蒙受的损失。

2.成交人在签订采购合同后3个工作日内，应以银行转账方式向采购人提交履约保证金，金额为人民币30000元。

3.如果成交人没有按照要求提交履约保证金，则采购人有权取消成交人的成交资格，解除合同。在此情况下，采购人进行项目重新招标。

4.在成交人按合同要求完成服务内容、验收合格、顺利配合采购人完成新一期服务项目交接，并提交付款票据30日内，如成交人无违约行为的，采购人将履约保证金无息全额退还给承租人。如采购人不能及时退还履约保证金，则应提交书面说明并自逾期退还履约保证金之日起按银行同期存款利率带息退还给承租人（因成交人自身原因导致不能退还的除外）。

# 第三部分 投标人须知

一、概念释义

1.“采购人”：是指南方医科大学第七附属医院。采购人负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担资格审查、质疑回复、履行合同义务、验收与评价等义务。

2.“监管部门”：是指南方医科大学第七附属医院纪检监察办公室（监督电话：0757-85631605）。

3.“投标人”：是指接受本次采购活动投标邀请，并按要求递交了投标文件的法人、其他组织或自然人。

4.“成交人”：是指由评标委员会按本招标文件所列述的相关标准， 评审推荐，经法定程序确定并授予合同的投标人。

5.“评标委员会”：是指依法组建负责本次招标的评标工作小组。

6.实质性响应：是指符合招标文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

7.重大偏离或保留：是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

8.轻微偏离: 是指投标文件能够实质上响应招标文件要求，包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

9.中小企业：依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），包含中型、小型、微型企业，具体标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行划分。

10.日期、天数、时间：如无特别说明，均为公历日（日）及北京时间。

11.采购文件：是指包括项目公告、招标文件以及招标文件的补充、变更和澄清等一系列文件。

12.采购过程：是指从采购项目信息公告发布起，到中标结果公告止，包括招标文件的发布、开标、评标、澄清等各个程序环节。

二、合格的投标人、合格的产品与服务

1.合格的投标人:详细内容见第一部分《投标邀请函》以及下列条款。

2.投标人数量的认定

1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。（本项目不适用）

2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得成交人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3）非单一产品采购项目，以招标文件中确立的核心产品为依据，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.信息系统建设项目中，受托为整体采购项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理服务等的供应商，其法人及其附属机构（单位）不得再参加该整体项目及其所有分项目的采购活动。受托为采购项目的分项目提供上述服务的供应商，其法人及其附属机构（单位）不得再参加该分项目的采购活动。

6.供应商应保证提交的资料合法真实且准确有效，如发现自身资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对同一家供应商递交两份投标文件或同一份投标文件中出现多家投标供应商名称的，评标委员会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

7.合格的产品与服务：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求的服务。

8.所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

9.中小企业须符合财库〔2011〕181号和工信部联企业〔2011〕300号文件关于中型、小型、微型企业的要求，且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，但不包括使用大型企业注册商标的货物。

三、招标文件

1.招标文件的构成

1.1招标文件包括但不限于下列文件：

1）投标邀请函；

2) 采购项目内容；

3) 投标人须知；

4) 合同书格式；

5) 投标文件格式；

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

1.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

1.3招标文件的澄清或修改

1.3.1 招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人对招标文件中出现的错误进行修订。

1.3.2 投标人应认真阅读理解本招标文件的各项要求，如有任何疑问应最迟在投标截止前2日以书面或传真形式向采购人提出疑问，采购人收到疑问后经确认如需更正或补充说明，或采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少1日前，以书面形式通知所有获取招标文件潜在投标人。采购人修改招标文件之日起至投标截止期少于1日的，应当顺延提交投标文件截止时间，并书面通知所有获取招标文件潜在投标人。

1.3.3采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间1日前书面通知所有获取招标文件潜在投标人。

1.3.4所有补充文件在有效送达后。投标人应在收到补充文件后24小时内向采购人回函确认，逾期不提交确认文件，则视为已确认补充文件的内容。采购过程中的一切补充文件一经确认后与原招标文件均具有同等法律效力，确认方均视为知悉无疑并依照确认的文件执行。

1.3.5答疑会及踏勘现场

1.3.5.1对于有计划举行项目答疑会时，投标人代表应按时出席，采购人将围绕招标文件的内容现场澄清、解答供应商提出的问题，如有必要作澄清修改时，统一以书面通知所有获取招标文件潜在投标人，各投标人收悉后须及时予以确认。

1.3.5.2 投标人出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

1.3.5.3若项目不集中统一举行现场踏勘时，投标人可自行组织踏勘现场，因此而产生的费用由投标人自己承担。

四、投标文件的编制和数量

1.投标费用

1.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用或作出赔偿补偿。

2.投标的语言及计量

2.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.投标文件编制

3.1 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

3.2 如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

3.3 如招标文件中要求携带原件的，投标人应该按照要求提交，以方便评标委员会进行原件核对。

3.4 投标文件每份内页应按序加注页码，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

4.投标报价

4.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

4.2 任何报价是以投标人可独立履行项目合同义务，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。

4.3 投标文件中出现漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的价格中而不予支付，对于未报价或报价为0的视为已包含在投标报价当中。缺漏项未被评标委员会察觉而中标的，投标人必须按评标委员会确定的投标价中标并承担无偿补齐缺漏项的责任。投标人拒绝的，取消其中标资格。因投标报价缺漏项引起的一切风险和后果均由投标人自行承担。

4.4 除招标文件另有规定外，只允许投标人提供唯一的投标报价方案，对提供含糊不清、不确定或可选的报价方案的投标人作无效投标处理。

4.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的 报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.6投标报价的修正：投标报价出现差异的时候，修正原则及优先修正顺序如下：

4.6.1投标文件（正本）中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

4.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.6.5对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评标委员会审定通过方为有效，评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正；

4.6.6修正后的报价经投标人采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字后确认，投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.投标方案

5.1除招标文件第二部分项目要求另有规定外，本项目只允许投标人有一个投标方案，不接受任何形式的备选方案，否则将被视为无效投标。

6.联合体投标

6.1若投标准入条件允许两个或以上的法人组成一个联合体投标时，联合体各方均须符合政府采购法规相关法定条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一资质条件的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2联合体投标的，可以由联合体中的一方提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

6.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

7.投标有效期

7.1投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日内，成交人投标有效期则顺延至项目完成验收之日。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

7.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。不同意或拒绝延期的投标人将视为自动放弃投标，其投标保证金将予以退还。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

8.投标文件的式样和签署

8.1投标文件应包括投标文件（资格审查部分）和投标文件（评标部分）

8.2投标人应编制投标文件如下：

1）投标文件（资格审查部分）：份数要求一式五份，其中正本一份、副本四份，并在外包装上标记为投标文件（资格审查部分）。

2）投标文件（评标部分）：份数要求一式五份，其中正本一份、副本四份，并在外包装上标记为投标文件（评标部分）。

3）以上1）和2）应单独分册按照规定的份数装订密封递交。

8.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件中指定需签名及盖章的应由投标人的法定代表人/负责人或其授权代表签名并加盖投标人单位公章。授权代表非法定代表人/负责人的须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应由法定代表人/负责人签署或盖有效姓名印章并加盖投标人公章，附在投标文件中。投标文件应骑缝加盖投标人单位公章或投标文件每页（含封面）加盖投标人单位公章。投标文件所使用的印章必须为公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。

8.4投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人（或授权代表）亲笔签名或在旁边加盖投标人公章才有效。

8.5 电报、电话、电邮、传真形式的投标文件概不接受。

五、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

1.1投标人可将投标文件正本和所有投标文件副本分开密封，也可一起密封。如招标文件中有规定提交的其他形式的文件则单独密封一起提交。

1.2如果信封未按本须知要求进行密封和标记的，采购人对误投或过早启封概不负责。

1.3投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购人将拒绝接收。

2.投标截止期

2.1招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。

2.3招标采购单位可以按本须知规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3.投标文件的修改和撤回

3.1在递交投标文件截止时间前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并由投标人的法定代表人/负责人或投标人授权代表签署后递交采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

3.2 从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

3.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

六、开标与评标

1.开标

1.1招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织院内开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加，参加开标的代表应签到以证明其出席。

1.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认全部文件均密封完好后由招标工作人员当众拆封，宣读投标文件中的投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

1.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。如投标人代表对开标记录不签名确认或投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.4投标人授权代表必须携带本人有效身份证件并亲自出席开标过程。在评审过程中评标委员会认为如有必要，投标人授权代表必须在规定时间内达到评审现场处理投标相关事宜，其现场所签署确认的文件均代表投标人的真实意愿和决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

1.5在招标文件要求的投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人，当其中某包组投标人少于三家，该包组将视为采购失败，采购人将依法重新组织采购。如收到的投标文件满足三家的，开标时均当众予以拆封、宣读。

2.资格审查和评标步骤

2.1资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，结论为合格的投标人进入评标环节（包括符合性审查、商务评审、技术评审和价格评审）。合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。对于不能通过资格审查的投标人由采购人现场或电话通知投标人授权代表。资格审查内容详见招标文件第四部分《资格审查及评标办法、步骤及标准》

2.2评标

符合性审查：评标委员会将对通过资格性审查的投标人进行符合性审查，以记名方式独立表决以确认其是否满足招标文件的实质性要求，评审过程中对初步认定为“不合格”或“无效投标”者，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实，但投标人对投标报价等实质性内容不得做任何更改，对有过半数评委审定为“不合格”或“无效投标”者将不进入技术商务价格评审。符合性审查内容详见招标文件第四部分《资格审查及评标办法、步骤及标准》。

技术商务价格评审：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审内容详见招标文件第四部分《资格审查及评标办法、步骤及标准》。

3.评标委员会的组成

3.1评标由采购人组建的评标委员会负责。评标委员会成员由5人组成，评标委员会成员依法在采购人相关科室中推荐产生。

3.2 评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

3.3评审期间，采购人、评标委员会不得对招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

3.4评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于投标人最基本的商业诚信和所递交一切投标文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

3.5各方当事人、评标委员会如对招标文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。评审现场的一切异常情况应如实记录在评标报告中。

3.6 根据法律法规相关规定，评标委员会成员和与评标活动有关的人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

4.评标相关事项

4.1评标委员会签署政府采购专家评审纪律承诺书后，严格按照评审纪律内容和要求进入评审程序。

4.2 质询与澄清：评标委员会认为有必要时，就投标文件存在的问题可向投标人进行质询。投标人授权代表须按照被通知的时间、地点进行应答，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代表签署后将作为投标文件不可分割的内容。补充文件不得对投标文件中一些重要的涉及竞争性和实质性内容进行修改。

4.3 政策性价格折扣：对符合政策要求的中小企业供应商提供的小型和微型企业产品给予相应的价格扣除，按照扣除后的价格参与评审计分，具体扣除比例详见招标文件第四部分《资格审查及评标办法、步骤及标准》。

4.4 比较与评价：评标委员会重点对各投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

4.5 原件备查：如招标文件中要求提交同类项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、聘用合同书、产品检测报告等资料复印件，评标委员会认为有必要时，可要求投标人在规定的时间内递交原件审核验证。投标人必须在规定的时间内向评标委员会提交原件，否则将有可能影响投标人对应评审因素的评审得分。

5.本项目或各包组出现下列条件之一则作废标处理，同时将废标理由和处理知会各投标人：

5.1符合专业资格条件者或对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家；

5.2投标人的报价均超过了本项目或各包组采购预算（总价或单价），采购人不能支付的；

5.3出现影响采购公正的违法、违规行为；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

5.5符合第1）—3）条其中之一废标条件时，将择日重新组织招标。

6.无效投标行为的认定

6.1不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.2被禁止参加政府采购活动并正处于有效处罚期内；

6.3产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；

6.4以假借、挂靠他人名义或以串谋协同行动等形式参与投标，在独立投标人之间构成互利同盟关系，违反了诚实信用、公平竞争原则；

6.5投标人相互串通投标，出现以下情形之一的：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

⑦单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，同  时参与本项目或分包的投标；

6.6未按要求提交投标保证金或投标有效期不符合招标文件要求；

6.7未按招标文件签字或盖公章，出现无效印章、签字和失效文件；

6.8投标报价超过了项目采购预算（总价或单价）金额；

6.9经评标委员会认定为低于成本的恶意报价且投标人没有合理解释；

6.10对约定的实质性条款不能完全响应或负偏离。本招标文件涉及的投标报价的组成、建设背景、建设目标及付款方式及付款资料、验收标准、质保期及售后服务、培训要求、其他要求、采购预算（总价或单价）、带“★”的响应条款（如有）及其他视为无效投标的条款。

6.11提供的中小企业声明与承诺等证明材料经认定后存在虚假或与事实不符的情形；提供虚假材料谋取中标的。

6.12出现了违反政府采购进口产品管理办法相关规定的情形；

6.13评审期间没有按评标委员会要求提供补充材料，或调整补充内容及修正报价超出允许规定范围；

6.14符合招标文件中规定会导致无效投标的其它规定和要求。

7.授标

7.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。详见招标文件第四部分《资格审查及评标办法、步骤及标准》。

7.2 定标程序

采购人应当在评标结束后1个工作日内将评标结果发送指定网站。

7.3 招标采购单位应当自成交人确定之日起2个工作日内，向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

七、质疑

1.如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向招标采购单位提出质疑。质疑应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

1.1 质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。

1.2 供应商质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实根据。

1.3 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起1个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，供应商应知其权益受到损害之日指：

1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

1.4 质疑应以书面形式在规定时间内一次性全部提出。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回的，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。

1.5 供应商质疑应符合下列条件，不符合以下条件的，采购人不予受理：

1)供应商应提供质疑的项目名称、项目编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、联系人及联系电话等基本情况。提交质疑文件须以书面方式现场递交原件，电话、电子邮件、传真、邮寄（快递）等方式不予受理。具体要求如下：

①如为法定代表人/负责人提交质疑文件，应包括：法定代表人/负责人证明书原件、法人代表身份证原件及复印件、质疑函正文原件。以上文件须加盖投标人单位公章。

②如为供应商授权代表提交质疑文件，应包括：法定代表人/负责人证明书原件、法人代表身份证复印件、法定代表人/负责人授权书原件、授权人身份证原件及复印件、质疑函正文原件。以上文件须加盖供应商单位公章。

2)有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料，所依据的有关法律、法规、规章的名称及条款内容。

3)质疑文件中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

4)质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

1.6 采购人受理质疑办理程序：

1）采购人应当在收到质疑文件原件的当日与质疑供应商办理签收手续。

2）先与质疑供应商进行沟通，以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如供应商对沟通情况满意，撤回了质疑，质疑处理程序终止。

3）质疑文件内容不符合规定的，采购人应以书面形式告知质疑供应商，质疑供应商应根据有关规定作出修改，并在规定的期限内提供符合要求的文件，否则视为质疑供应商放弃质疑。

4）根据“谁主张、谁举证”的原则，对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当申请具有法定职权的部门查实认定，并将相关结果提交给采购人。

5）处理质疑一般进行书面审查，并可将质疑文件复印件发送给相关当事人，必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员会进行协助处理质疑；委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见。

6）采购人在质疑受理之日起3个工作日内书面答复质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。答复函可以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。

7）落标供应商对成交人提出质疑时，质疑函及相关质疑内容将转递予被质疑者，被质疑者须给予书面澄清回复和接受质询，其投标文件的内容须接受采购监督管理部门的审查核实。

8）质疑供应商拒绝配合采购人依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑供应商在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

9）有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的需要保密的情况，属于不可对投标人公开的范围。

10）在质疑、投诉处理期间，采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过3日。

11）质疑供应商对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后3个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

12）询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

13）在供应商质疑受理调查期间，相关信息或材料文件的传递，相关当事人应当采用书面形式，并办理有关签收手续。

1.7质疑供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑：

1)捏造事实或提供虚假证明材料的；

2)假冒他人名义进行质疑的；

3)拒不配合进行有关调查、情节严重的。

八、合同的订立和履行

1.合同的订立

1.1 采购人与成交人自《成交通知书》签发之日起30日内，按招标文件要求和成交人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和成交人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.合同的履行

2.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理部门备案。

2.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。2.3成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金（如有）、或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，采购人将重新招标。

九、重新采购的排斥情形

1.投标人在本项目有下列情形之一的，不得再参加采购人对本项目重新组织的采购活动：

1.1弄虚作假或有其他影响采购公正的违法违规行为的；

1.2 中标后放弃中标的；

1.3 中标后不按招标文件规定与采购人签订合同或提交履约保证金或因其他违法违规行为被采购人取消中标资格的；

1.4 合同授予后违约单方解除合同或因其违约行为被采购人解除合同的。

第四部分 资格审查及评标方法、步骤及标准

一、资格审查表

| 资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | A投标人 | B投标人 | C投标人 |
| 1 | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人，具有从事本项目相关的经营范围；（提供法人或者其他组织的营业执照或登记证书等证明文件复印件） |  |  |  |
| 2 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。 |  |  |  |
| 3 | 投标人必须是原创连锁品牌或加盟连锁品牌经营。 |  |  |  |
| 4 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1.采购人依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节，对于不能通过资格审查的投标人由采购人现场或电话通知投标人授权代表。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；分栏中有一项“×”，则结论栏中填写“不合格”，否则填写“合格”。

二、符合性审查

| 符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | A投标人 | B投标人 | C投标人 |
| 1 | 有效的法定代表人/负责人证明书/法定代表人/负责人授权书 |  |  |  |
| 2 | 投标有效期是否符合招标文件的要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件完全响应采购文件的实质性要求，且无经评委认定为无效标的 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1.评标委员会对投标人进行符合性审查。结论为合格的投标人进入技术商务价格评审，对于不能通过符合性审查的投标人由评标委员会主任现场或电话通知投标人授权代表。

2.分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；分栏中有一项“×”，则结论栏中填写“不合格”，否则填写“合格”。有半数以上的评委对投标人的结论为“不合格”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

三、评标方法

1.本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的（得分按四舍五入保留小数点后两位有效数），按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.中标候选人并列的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定排序。

3.定标原则：推荐排名第一的投标人为中标候选人。

（一）比较与评价

1.量化评分标准

| 评审内容 | 技术评分 | 商务评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重值100分 | 80 | 20 |

2. 技术评审表

技术评审表

| 评审内容 | 评审标准及分值 |
| --- | --- |
| 管理能力评价(10分） | 根据投标人的管理能力进行综合评价： 优：投标人管理制度完善、管理架构明确的，得10分； 中：投标人管理制度较完善、管理架构较明确的，得6分； 差：投标人管理制度不完善、管理架构不明确的，得2分； 不提供方案不得分。 |
| 服务方案（10分) | - 根据投标人提供的服务方案进行综合评价： - 优：服务方案全面、操作性强，得10分； - 中：服务方案较全面、操作性较强，得6分； - 差：服务方案不全面、操作性不强，得2分； 不提供方案不得分 |
| 环境卫生管理方案（10分） | - 根据投标人提供的环境卫生管理方案进行综合评价： - 优：管理制度健全、流程顺畅、可控性强的，得10分； - 中：管理制度较健全、流程较顺畅、可控性较强的，得6分； - 差：管理制度不健全、流程不顺畅、可控性差的，得2分； 不提供方案不得分 |
| 连锁品牌规模（20分） | 根据投标人原创或加盟连锁品牌经营规模在广东省内加盟规模进行综合评价： - 广东省内加盟店铺≥15000家的得20分；加盟10000-14999家的得10分；加盟9999-2999家的得5分；加盟<2999家的得1分。 （提供由原创连锁品牌机构出具的证明材料，加盖品牌原创公司公章，不提供不得分） |
| 新冠防控管理方案（10分） | - 根据投标人提供的新冠防控管理方案进行综合评价： - 优：方案可行、有效、操作性强，得10分； - 中：方案较可行、较有效的、操作性较强，得6分； - 差：方案欠可行、欠有效的，操作性低的，得2分； - 不提供方案不得分 |
| 消防安全管理方案（10分） | - 根据投标人提供的消防安全管理方案进行综合评价： - 优：管理制度健全、流程顺畅、可控性强的，得10分； - 中：管理制度较健全、流程较顺畅、可控性较强的，得6分； - 差：管理制度不健全、流程不顺畅、可控性差的，得2分； - 不提供方案不得分 |
| 食品安全管理方案（10分) | - 根据投标人提供的食品安全管理方案进行综合评价： - 优：管理制度健全、流程顺畅、可控性强的，得10分； - 中：管理制度较健全、流程较顺畅、可控性较强的，得6分； - 差：管理制度不健全、流程不顺畅、可控性差的，得2分； - 不提供方案不得分 |
| 总分：80分 |  |

3.商务评审表

商务评审表

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| - 项目业绩（10分） | - 近三年内（自本项目招标公告发布之日起往前顺推）（以合同签订时间为准）至投标截止前投标人独立承担同类设备项目业绩的，每提供一个业绩得2分，本小项累计最高得10分。 - （提供合同复印件，不提供不得分。） |
| - 便民服务评价(10分） | - 根据投标人提供便民服务情况进行综合评价： - 优：便民服务科学、合理、操作性强的，得10分； - 中：便民服务较科学、较合理、操作性较强的，得6分； - 差：便民服务欠科学、欠合理、操作性差的，得2分； - 不提供方案不得分。 |
| 合计：20分 |  |

5．综合比较与评价：

将投标人的技术得分、商务得分和得分相加，计算得出该投标人的评标总得分。

（二）推荐中标候选人名单

评标委员会将按各投标人评标总得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐一名中标候选人。

成交人放弃中标、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同、不按照招标文件要求签订合同或缴纳履约保证金（如有）、或者被查实存在影响采购公正的违法违规行为不符合中标条件的，采购人将重新招标。

投标人有下列情形之一的，不得再参加采购人对本项目重新组织的采购活动：

①弄虚作假或有其他影响采购公正的违法违规行为的；

②中标后放弃中标的；

③中标后不按招标文件规定与采购人签订合同或提交履约保证金（如有）或因其他违法违规行为被采购人取消中标资格的；

④合同授予后违约单方解除合同或因其违约行为被采购人解除合同的。

四、评标结果公示

评审结果经采购人确认后，采购代理机构在指定的媒体发布中标结果公告。评标结果公示后，采购人可以根据实际需要通知中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同原件等资料送采购人核对。中标候选人没有在规定时间送审相关资料的，或者采购人经核查发现中标候选人相关资料与投标文件有不一致或弄虚作假的，采购人可以取消其中标候选人资格，没收投标保证金，并将情况报送政府采购监督管理部门依法处理。

# 第五部分 合同书格式

（本合同仅作参考）

合 同 书

采购项目编号：NHYYCG2021021

采购项目名称：便利店招租项目

本合同仅为合同的参考模板，合同内容如与招标文件要求不一致的，以招标文件要求及投标文件实际响应情况为准。

甲方：南方医科大学第七附属医院

法人代表：

电话：0757-85631665

传真：0757-85623006

地址：佛山市南海区里水镇里官路得胜段28号

联系人：

邮箱：

乙方：

法人代表：

电话：

传真：

地址：

联系人：

邮箱：

一、总则

1.项目名称：NHYYCG2021021

项目编号：便利店招租项目

2.根据本项目之采购结果，经双方协商，一致同意签订本合同。

3.在根据甲方实际工作需要的情况下，经双方协商并书面同意后，可以对该项目的实施方案做出适当调整。

4.除经甲方书面确认的特殊情况外，乙方不得以任何方式转包或分包本招标项目。

二、合同金额

人民币  小写：

大写：

三、服务内容及项目要求

四、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为解决依据。如双方未能通过友好协商解决导致诉讼的，任一方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

六、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

七、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书以及甲方要求乙方提供的文书/证照均为合同的有效组成部分。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、 往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方在本合同填写或约定的地址、传真、联系人、联系电话、电子邮箱均为有效联系方式，任何一方按照该联系方式向另一方发送通知/文书等，自发出之日的次日视为送达。如任何一方变更部分或全部联系方式，应在变更前三个工作日内以书面通知另一方，否则，不影响另一方按照本合同填写或约定联系方式发送通知/文书之送达效力。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

八、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人：

签定日期：      年   月   日

开户名称：南方医科大学第七附属医院（佛山市南海区第三人民医院）

银行帐号：44519501040012776

开户银行：中国农业银行佛山市南海区里水支行

乙方（盖章）：

法定代表人：

签定日期：      年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开户银行：

# 附件1 ：

南方医科大学第七附属医院

采购领域“扫黑除恶”专项斗争承诺书

南方医科大学第七附属医院：

本单位（公司）郑重承诺：坚决拥护党中央、国务院“扫黑除恶”专项斗争决策部署，严格执行政府采购领域相关法律法规，主动参与政府采购领域涉黑涉恶线索摸排；发现涉黑涉恶线索，及时、如实向相关部门举报，依法打击政府采购领域涉黑涉恶违法犯罪活动。

本单位（公司）工作人员在参与南方医科大学第七附属医院采购活动中自觉遵纪守法，确保采购活动的规范与廉洁，坚决不参与黑恶组织，坚决不从事涉黑涉恶违法犯罪，不为涉黑涉恶人员通风报信或说情，坚决不做黑恶势力的“保护伞”。

承诺单位（公司）：

日期：   年   月   日

# 第六部分 投标文件格式

# 投标文件（资格审查部分）格式

# 投标文件密封袋正、副本封面：

致：南方医科大学第七附属医院

采购项目编号：NHYYCG2021021

采购项目名称：便利店招租项目

投标文件（资格审查部分）：□正本  □副本

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在2022年  月   日    时   分之前不得启封

开标地点：南方医科大学第七附属医院

附件1：无重大违法记录声明

南方医科大学第七附属医院：

关于贵单位　　年　　月　　日发布的采购项目名称：便利店招租项目【项目编号：NHYYCG2021021】的采购公告，本公司（企业）参加投标，并声明：

我单位参加本项目投标前3年内没有因经营活动受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，参加本项目投标时也没有被禁止参加政府采购活动并处于有效处罚期内。

特此声明。以上声明内容如有虚假，我单位愿承担相应法律责任。

注：以上内容投标人根据实际情况说明，如有虚假，应承担相应法律责任

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

# 投标文件（评标部分）格式

投标文件密封袋正、副本封面：

致：南方医科大学第七附属医院

采购项目编号：NHYYCG2021021

采购项目名称：便利店招租项目

投标文件（评标部分）：□正本  □副本

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在2022年  月   日    时   分之前不得启封

开标地点：南方医科大学第七附属医院

# 一、评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 技术评审 |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
| 商务评审 |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

注：投标人必须严格按照招标文件第四部分《技术评审表》和《商务评审表》

的内容逐项详细填写，应清晰可见。否则，评标委员会有权对其作出不利的判断。

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

# 二、符合性文件

2.1 投标函

致：南方医科大学第七附属医院：

依据贵方采购项目【采购项目名称：便利店招租项目；采购项目编号：NHYYCG2021021】的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份，副本四份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同验收之日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不缴纳履约保证金（如有）, 则贵方将我方列入供应商黑名单。

7.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人/负责人授权代表）代表签字：

投标人名称(盖公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：南方医科大学第七附属医院

同志为本单位法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人/负责人二代身份证反面复印件

法定代表人/负责人二代身份证正面复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

(投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用)

致：南方医科大学第七附属医院

兹授权             同志，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的政府采购项目投标，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目编号：NHYYCG2021021

项目名称：便利店招租项目

授权代表姓名：          ，身份证号码：

工作单位：                        ， 职务：           ，

联系电话：      ； 传真号码：           ；手机：           ；

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的投标、递交投标文件、出席开标全程；按照采购人和评标委员会的要求现场处理投标相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本单位投标文件标注的投标有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

法定代表人/负责人签字或盖章：

投标人名称（盖公章）：

生效日期 ：    年   月   日

授权代表二代身份证正面复印件

授权代表二代身份证反面复印件

2.3中小企业声明函

（非小型和微型企业产品投标无需提供此项资料）

我方诚意参与本项目投标，并特此声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，我方为           （请填写：中型、小型、微型）企业。即，我方同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，我方为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 我方参加                  (采购单位)的              （项目名称）（项目编号           ）采购活动，提供本企业制造的产品（包括货物、服务、工程），或者提供其他               （请填写：中型、小型、微型）                     （企业名称）制造的产品（包括货物、服务、工程）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 我方对上述声明的真实性负责并接受各方监督。如有需要，可随时提交有关证明材料，如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

说明：

- 不具备法人资格的投标人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

- 监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 本声明函内容不得擅自删改。

- 若为联合体投标，联合体双方均为中小企业的须分别填写。

- 评标委员会或采购人在评审期间或合同签订前认为有必要时，可要求投标人随时提供以上内容的证明材料，以上内容经核实后如有虚假或与事实不符的，将对投标人作无效投标处理并列入不良行为记录，已获得中标资格的其中标资格无效且同时须承担相应的法律责任。

# 三、商务部分

3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 |  |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、

技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）投标人提供2020年年度财务报表复印件（如供应商新成立的，则提供截止至开标日期前最近一个季度的财务报表复印件）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、项目业绩：

| 近三年内（截止到本项目开之日往前顺推）（以合同签订时间为准）投标人独立承担销售以上设备业绩： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人 及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计： 个。 |  |  |  |  |  |

注：提供项目合同复印件。

三、资质证书情况

| 序号 | 资质、认证 | 颁发单位 | 获取时间 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 如无，写长期 |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：需提供相关证明文件复印件。

四、服务的便利性

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 服务的便利性 | 所 在 地： 机构名称： 地 址： 负 责 人： |  |

注：提供投标人或其直属分支机构的营业执照副本复印件。

五、其它重要事项说明及承诺

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：        年    月    日

3.2商务条款响应表

| 序号 | 分类 | 主要要求 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本条款 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 |  | 完全理解并接受对合格投标人的要求 |  |  |
| 3 |  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 用户需求条款 | 一、项目概况 |  |  |
| 5 |  | 二、项目租赁费的组成 |  |  |
| 6 |  | 三、项目主要内容及要求 |  |  |
| 8 |  | 四、付款方式及付款资料 |  |  |
| 9 |  | 五、权责 |  |  |
| 10 |  | 六、实施需求及注意事项 |  |  |
| 11 |  | 七、履约保证金 |  |  |
| 12 |  | 八、其它用户需求条款偏离说明 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：1.如投标人在“是否响应”栏内空白及打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

# 技术部分

4.1 产品说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 制造商 | 数量 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.货物说明和有关资料，包括货物说明书（中文）、检测报告、图片等相关

证明文件。

2.货物清单（含配件、配饰）。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，

但必须体现以上内容。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

| 序号 | 招标文件的规格/要求 | 响应实际参数 (投标人/投标人应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄用户需求) | 是否偏离（无 偏离/正偏离 /负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ......... |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应采购文件“采购项目技术要求”的内容逐条响应（包

括带“★”及带“▲”条款）。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造

证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材

料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

4.3项目实施方案：

投标人编制的服务方案须包含但不限于以下内容（格式自拟）：

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日