第一部分 征集承建商邀请函

各潜在供应商:

南方医科大学第七附属医院就健康管理科扩充业务用房采购项目为政府集采项目，现征集符合资格条件且有意向的潜在承建商征集。
项目编号：JJ20220824
二、项目名称：健康管理科扩充业务用房采购项目
三、项目预算金额：人民币232,450.47元 

四、施工地点：南方医科大学第七附属医院全科楼一楼
五、项目名称:
	项目名称
	预算金额（元）
	交货期
	是否允许采购进口产品

	健康管理科扩充业务用房采购项目
	232,450.47
	自合同签订生效之日起60个日历天内完成施工并验收合格。
	否


预算金额包括但不限于货物费、土地平整费、设计费、材料费、运输费、安装费、存储费、装卸费、人工费、清洁费、保险费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费）、验收费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本项目的全部费用。若涉及第三方的知识产权，其使用过程所产生的一切费用应包含在该报价中；如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由施工方自行承担，采购方将不再另支付任何费用。

六、投标人资格：
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人，具有从事本项目相关的经营范围（提供营业执照副本复印件；如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须提供行政主管部门公示平台查询打印结果）；

2.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

3.投标人必须是广东政府采购智慧云平台装修修缮库供应商;
4.本项目不接受联合体投标。
七、符合资格的投标人应当在2022年 9 月 5 日起至2022年 9 月 9 日17时30分止（法定节假日除外）通过电子邮件方式报名（因新冠疫情防控期间尽量减少人员流动，故本项目只接受电子邮件方式报名）。

1.报名须提供以下资料并加盖公章的扫描文件：

1.1投标人有效营业执照副本（或事业法人登记证）副本的复印件并加盖投标人公章（如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须提供行政主管部门公示平台查询打印结果）。

1.2法定代表人报名的：提供法定代表人资格证明书扫描件及法定代表人身份证扫描件；非法定代表人报名的：提供法定代表人资格证明书扫描件、法定代表人身份证扫描件、法定代表人授权委托书扫描件及被授权人身份证扫描件。
2.报名资料发送邮箱地址：1546876037@qq.com
（备注：报名人完成报名并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，以资格审查的结果为准。）

组织现场勘察

    2022年9月13日上午10时医院组织已成功报名的承建商到现场勘察，如不参加，视为已清楚项目所有内容。
九、报价文件递交截止时间：因新冠疫情防控期间尽量减少人员流动，故本项目允许现场递交或以通过顺丰邮寄方式投递投标文件，报价文件需密封并加盖公章。

1.投递时间：2022年 9 月 15 日下午5时30分（北京时间）截止。迟到的投标文件将不予受理。
2.投递地址：佛山市南海区里水镇里官路28号南方医科大学第七附属医院全科楼三楼基建工程科办公室。
十、基建工程科联系方式

1. 采购人：南方医科大学第七附属医院
联系地址：佛山市南海区里水镇里官路得胜段28号

联系人：何工 \李工    联系电话：0757-85631726

十一、采购信息查询

http://nyd7y.com


项目概况

项目概况

因业务发展要求，现对全科楼首层西侧未装修区域进行装修并隔断为3个业务用房，用于检后门诊开诊；对采血区域进行升级改造，满足采血项目所需同时不占用诊室。

场地改造面积约175平米，位于全科楼一楼健康体检科向北侧。

平面图（详见附件1）

工程量清单（详见附件2）

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：装饰工程部分
	
	第 1 页 ， 共 3 页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	010401003001
	实心砖墙
	1.混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖
2.砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0
	m3
	17.33
	
	
	

	2
	010502002001
	构造柱
	1.现浇建筑物混凝土 构造柱
2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25
	m3
	1.18
	
	
	

	3
	010503005001
	过梁
	1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁
2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25
	m3
	0.1
	
	
	

	4
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件圆钢 φ25内
	t
	0.129
	
	
	

	5
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内
	t
	0.035
	
	
	

	6
	040901008001
	植筋
	1.植筋 钢筋直径(mm) 14
	根
	48
	
	
	

	7
	010404001001
	垫层
	1.轻质混凝土垫层
	m3
	3.6
	
	
	

	8
	010805005001
	全玻自由门 1500×2100
	1.地弹门安装 铝合金框8mm钢化玻璃地弹门
2.特殊五金安装 不锈钢把手安装 长度1200mm
3.特殊五金安装 地弹簧
	樘
	1
	
	
	

	9
	010801002001
	木质门带套 900×2100
	1.防火饰面木饰面（红胡桃木色）实木复合门
2.杉木无纱实心全胶合板门安装(无亮) 单扇
3.特殊五金安装 大门执手锁安装
	樘
	2
	
	
	

	10
	010809004001
	石材窗台板
	1.窗台板 25mm进口深啡网大理石
2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5
3.大理石表面刷保护液
4.大理石底面刷养护液(麻面) �光面大理石底部刷养护液 
	m2
	1.8
	
	
	

	11
	011108001001
	石材磨边
	1.石材磨边 普通边
	m
	13.4
	
	
	

	12
	011102003001
	块料楼地面
	1.楼地面1:3干硬性水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm �实际厚度(mm):30
2.楼地面800×800瓷质抛光砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆
	m2
	82.19
	
	
	

	本页小计
	
	

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：装饰工程部分
	
	第 2 页 ， 共 3 页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	011105003001
	块料踢脚线
	1.800×100瓷质抛光踢脚线踢脚线 水泥砂浆
2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2
	m2
	6.52
	
	
	

	14
	011108001002
	石材零星项目
	1.25mm进口深啡网大理石门槛 1:3干硬性水泥砂浆
2.大理石表面刷保护液
3.大理石底面刷养护液(麻面) �光面大理石底部刷养护液 
	m2
	1.21
	
	
	

	15
	011201001001
	墙、柱面钉(挂)钢
	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 φ1.2×12.7×12.7mm镀锌钢丝网
	m2
	8.82
	
	
	

	16
	011201001002
	墙面一般抹灰
	1.各种墙面15+5mm 1:2:8水泥石灰砂浆底 1:2.5水泥砂浆面 内墙
	m2
	292.92
	
	
	

	17
	011204003001
	块料墙面
	1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙
2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5
3.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 加强型瓷砖胶粘剂粘贴 800×400抛光瓷质砖
	m2
	136.46
	
	
	

	18
	011209001001
	带骨架幕墙
	1.平面3.0mm氟碳铝幕板墙板幕墙 钢骨架
	m2
	16
	
	
	

	19
	011209002001
	全玻(无框玻璃)幕墙
	1.全玻璃幕墙 座装式12mm钢化玻璃 高度5.0m以下
	m2
	24
	
	
	

	20
	011210005001
	成品隔断
	1.铝合金框8mm钢化玻璃隔断 成品隔断
	m2
	5.39
	
	
	

	21
	011210005002
	成品隔断
	1.抽血处定制玻璃隔断
2.木饰面装饰立柱,12mm钢化玻璃
	m2
	15.62
	
	
	

	22
	011302001001
	吊顶天棚
	1.藻井天棚 平面(圆弧型、矩型)
2.6mm无石棉硅酸钙板基层
3.藻井天棚 平面(矩型) 6mm无石棉硅酸钙板面层
	m2
	48.15
	
	
	

	23
	011302001002
	吊顶天棚
	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面  �
2.600×600×10mm无石棉硅酸钙板面层 安在U型轻钢龙骨上
	m2
	41.09
	
	
	

	本页小计
	
	

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：装饰工程部分
	
	第 3 页 ， 共 3 页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	010810003001
	饰面夹板、塑料窗帘盒
	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 
2.窗帘盒 9mm阻燃胶合板+6mm无石棉硅酸钙板 单轨
	m
	17.5
	
	
	

	25
	011406001001
	抹灰面油漆
	1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍
2.内墙涂料底油1遍面油1遍 硅酸钙板面 天棚面
	m2
	52.97
	
	
	

	26
	011406001002
	抹灰面油漆
	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮2遍 �
2.乳胶漆底油1遍面油1遍 抹灰面 墙柱面
	m2
	184.64
	
	
	

	27
	011501001001
	柜台
	1.抽血处定制柜台 H700×W500
2.台面:20mm大理石,加厚边磨边抛光
3.面层板:饰面板
	m
	7.1
	
	
	

	28
	011501011001
	矮柜
	1.抽血处定制矮柜 H700×W500
2.面层板:饰面板
	m
	7.1
	
	
	

	29
	011501006001
	资料柜
	1.定制装饰资料柜 W700
2.面层板:饰面板
	m2
	11.34
	
	
	

	30
	011606002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.原有铝合金玻璃幕墙拆除
2.拆除废料二次运输
3.拆除废料外运 运距综合考虑
	m2
	40
	
	
	

	31
	011606002002
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.墙柱面拆除 金属龙骨
2.拆除废料二次运输
3.拆除废料外运  运距综合考虑
	m2
	85.75
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：安装工程部分
	
	第 1 页 ， 共 7 页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	电气部分
	
	
	
	
	
	

	1
	030404017001
	配电箱
	1.名称:成套配电箱
2.安装方式:暗装
	台
	1
	
	
	

	2
	030404034001
	照明开关
	1.名称:三联单控翘板开关 
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.开关(插座)盒 暗装
	个
	1
	
	
	

	3
	030404034002
	照明开关
	1.名称:双联单控翘板开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.开关(插座)盒 暗装
	个
	2
	
	
	

	4
	030404035001
	插座
	1.名称:单相二三极插座
2.规格:250V,10A 
3.安装方式:暗装
4.开关(插座)盒 暗装
	个
	6
	
	
	

	5
	030502012001
	信息插座
	1.名称:RJ45网络接口
2.规格:86x86
3.底盒材质、规格:暗装
	个
	3
	
	
	

	6
	030411001001
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC32
3.敷设形式:天棚明敷
	m
	23.6
	
	
	

	7
	030411001002
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC20
3.敷设形式:天棚明敷
	m
	144.74
	
	
	

	8
	030411001003
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC32
3.敷设形式:墙柱面暗敷
	m
	3.2
	
	
	

	9
	030411001004
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC20
3.敷设形式:墙柱面暗敷
	m
	58.6
	
	
	

	10
	030411001005
	配管
	1.名称:镀锌金属软管
2.规格:SC15
3.敷设形式:天棚明敷
	m
	27.6
	
	
	

	11
	030502005001
	双绞线缆
	1.名称:六类网线
2.型号:CAT-6
	m
	93
	
	
	

	12
	030411004001
	配线
	1.名称:铜芯绝缘电线
2.规格:WDZB-BYJ-10mm2
3.配线部位:线管敷设
	m
	91.8
	
	
	

	13
	030411004002
	配线
	1.名称:铜芯绝缘电线
2.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2
3.配线部位:线管敷设
	m
	390.98
	
	
	

	本页小计
	
	

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：安装工程部分
	
	第 2 页 ， 共 7 页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	030411006001
	接线盒
	1.名称:普通接线盒
2.安装形式:明装
	个
	67
	
	
	

	15
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:6寸横插双管磨砂筒灯
2.规格:色温3000K，开孔尺寸φ160，功率15W
	套
	46
	
	
	

	16
	030412004002
	装饰灯
	1.名称:LED灯管(1.2M)
2.型号:T5支架灯一体化灯带
3.规格:13W
	m
	17.2
	
	
	

	17
	030413001001
	铁构件
	1.名称:型钢支架
2.除锈:手工除锈 轻锈
3.油漆:防锈漆二遍
	kg
	38.4
	
	
	

	18
	030413002001
	凿(压)槽
	1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70
2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70
	m
	37.6
	
	
	

	
	
	消防部分
	
	
	
	
	
	

	19
	030901001001
	水喷淋钢管 DN20
	1.材质、规格:镀锌钢管 DN20x2.75mm
2.连接形式:螺纹连接
3.除锈:手工除锈 轻锈
4.油漆:防锈漆两遍
	m
	28
	
	
	

	20
	030901003001
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称:吊顶型下喷淋头
2.安装部位:有吊顶天棚
3.材质、型号、规格:DN20 温级68C°
4.连接形式:螺纹连接
	个
	14
	
	
	

	21
	030904001001
	点型探测器拆除
	1.点型探测器拆除
	个
	3
	
	
	

	22
	030904001002
	点型探测器
	1.名称:编码型感烟探测器
	个
	3
	
	
	

	
	
	空调部分
	
	
	
	
	
	

	23
	030701004001
	风机盘管 FP1200YJ
	1.名称:医用风机盘管
2.型号:FP1200YJ
3.主要参数:制冷量=9.30KW，风量=1550m3/h，机外静压=30Pa，电压功率：220V，250W，噪声＜40dB(A)
4.安装形式:吊顶式
5.弹性吊架(防腐)制作安装
6.25mm厚"坑胶"橡胶隔振胶垫(器)安装
	台
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：安装工程部分
	
	第 3 页 ， 共 7 页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	030701004002
	风机盘管 FP1000YJ
	1.名称:医用风机盘管
2.型号:FP1000YJ
3.主要参数:制冷量=7.47KW，风量=1280m3/h，机外静压=30Pa，电压功率：220V，210W，噪声＜40dB(A)
4.安装形式:吊顶式
5.弹性吊架(防腐)制作安装
6.25mm厚"坑胶"橡胶隔振胶垫(器)安装
	台
	2
	
	
	

	25
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.名称:碳钢风管
2.形状:矩形
3.规格:长边长 (mm)≤320 
4.板材厚度:0.5mm
	m2
	12.79
	
	
	

	26
	030702001002
	碳钢通风管道
	1.名称:碳钢风管
2.形状:矩形
3.规格:长边长 (mm)≤630
4.板材厚度:0.6mm
	m2
	8.64
	
	
	

	27
	030702001003
	碳钢通风管道
	1.名称:碳钢风管
2.形状:矩形
3.规格:长边长 (mm)≤1000                          
4.板材厚度:0.75mm
	m2
	16.92
	
	
	

	28
	030702008001
	柔性软风管
	1.名称:不燃柔性软接
	m2
	1.73
	
	
	

	29
	030703001001
	碳钢阀门
	1.名称:对开多叶手动调节阀
2.规格:250x160
3.材质:镀锌钢板
	个
	1
	
	
	

	30
	030703001002
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火调节阀
2.规格:250x160
3.材质:镀锌钢板
	个
	1
	
	
	

	31
	030703007001
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.型号:铝合金方形散流器
2.规格:320x320
3.材质:0.8mm厚铝合金
	个
	6
	
	
	

	32
	030703007002
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1.名称:门铰式回风口（带过滤网）
2.规格:500x500
3.材质:0.8mm厚铝合金
	个
	3
	
	
	

	33
	031001001001
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.介质:冷凝水
3.规格:DN20×2.75
4.连接形式:螺纹连接
	m
	23.2
	
	
	

	本页小计
	
	

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：安装工程部分
	
	第 4 页 ， 共 7 页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	031001001002
	镀锌钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.介质:冷凝水
3.规格:DN25×3.25
4.连接形式:螺纹连接
	m
	4.2
	
	
	

	35
	031001002001
	无缝钢管
	1.名称:无缝钢管
2.规格:DN25×3.5
3.连接形式:焊接、螺纹连接
4.试验压力:2.4pa
5.油漆:手工除锈、 红丹防锈漆二遍
	m
	8.4
	
	
	

	36
	031001002002
	无缝钢管
	1.名称:无缝钢管
2.规格:DN20×3
3.连接形式:焊接、螺纹连接
4.试验压力:2.4pa
5.油漆:手工除锈、 红丹防锈漆二遍
	m
	46.4
	
	
	

	37
	031001001003
	镀锌钢管
	1.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20
	m
	69.6
	
	
	

	38
	031001001004
	镀锌钢管
	1.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25
	m
	12.6
	
	
	

	39
	031002001001
	管道支架
	1.管道支架制作
2.管道支架安装
	kg
	86.3
	
	
	

	40
	031201003001
	金属结构刷油
	1.除锈:手工除锈 轻锈
2.油漆:红丹防锈漆二遍
	kg
	86.3
	
	
	

	41
	031003010001
	软接头(软管)
	1.名称:橡胶软接头
2.介质:冷凝水
3.规格:DN20
	个
	3
	
	
	

	42
	031003010002
	软接头(软管)
	1.名称:不锈钢软接
2.规格:DN20 L≥300mm
3.试验压力:2.4pa
4.连接形式:螺纹
	个
	6
	
	
	

	43
	031003001001
	螺纹阀门
	1.名称:铜闸阀
2.规格:DN20
3.试验压力:2.4pa
4.连接形式:螺纹
	个
	6
	
	
	

	44
	031003008001
	除污器(过滤器)
	1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.试验压力:2.4pa
	个
	3
	
	
	

	本页小计
	
	

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：安装工程部分
	
	第 5 页 ， 共 7 页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	030503007001
	电动二通阀
	1.名称:电动二通阀
2.规格:DN20
3.试验压力:2.4pa
4.连接形式:螺纹
	个
	3
	
	
	

	46
	030404019001
	控制开关
	1.名称:风机盘管液晶温控器
2.安装方式:暗装
3.接线盒暗装
	个
	3
	
	
	

	47
	030411001006
	配管 JDG20
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG20
3.配置形式:墙面暗敷
	m
	6
	
	
	

	48
	030411001007
	配管 JDG20
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:JDG20
3.配置形式:天棚明敷
	m
	23.2
	
	
	

	49
	030411001008
	配管
	1.名称:镀锌金属软管
2.规格:SC15
3.敷设形式:天棚明敷
	m
	3
	
	
	

	50
	030411006002
	接线盒
	1.名称:普通接线盒
2.安装形式:明装
	个
	6
	
	
	

	51
	030408002001
	控制电缆
	1.名称:控制电缆 
2.规格:RVVP-6×1.0
3.敷设方式:管内穿线
	m
	35
	
	
	

	52
	030413001002
	铁构件
	1.名称:型钢支架
2.除锈:手工除锈 轻锈
3.油漆:防锈漆二遍
	kg
	11.2
	
	
	

	53
	030413002002
	凿(压)槽
	1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70
2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70
	m
	6
	
	
	

	54
	031208003001
	通风管道绝热
	1.绝热材料品种:带高强度防潮铝箔超细玻璃棉毡
2.绝热厚度:25mm
3.要求:带高强度防潮铝箔A级不燃性材料。保温厚度为 25mm,密度32kg/m³
	m2
	38.35
	
	
	

	本页小计
	
	

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：安装工程部分
	
	第 6 页 ， 共 7 页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:B1级橡塑绝热套管
2.绝热厚度:20mm
3.管外径:DN28mm
4.要求:整体达到难燃B级,导热系数≤0.035W/m.K(0°C时)，湿阻因子≥450（国标），氧指数≥34，真空吸水率≤5%,保温材料与管的接风处必须胶接密实
	m
	23.2
	
	
	

	56
	031208002002
	管道绝热
	1.绝热材料品种:B1级橡塑绝热套管
2.绝热厚度:20mm
3.管外径:DN34mm
4.要求:整体达到难燃B级,导热系数≤0.035W/m.K(0°C时)，湿阻因子≥450（国标），氧指数≥34，真空吸水率≤5%,保温材料与管的接风处必须胶接密实
	m
	4.2
	
	
	

	57
	031208002003
	管道绝热
	1.绝热材料品种:B1级橡塑绝热套管
2.绝热厚度:32mm
3.管外径:DN28mm
4.要求:整体达到难燃B级,导热系数≤0.035W/m.K(0°C时)，湿阻因子≥450（国标），氧指数≥34，真空吸水率≤5%,保温材料与管的接风处必须胶接密实
	m
	46.4
	
	
	

	58
	031208002004
	管道绝热
	1.绝热材料品种:B1级橡塑绝热套管
2.绝热厚度:32mm
3.管外径:DN34mm
4.要求:整体达到难燃B级,导热系数≤0.035W/m.K(0°C时)，湿阻因子≥450（国标），氧指数≥34，真空吸水率≤5%,保温材料与管的接风处必须胶接密实
	m
	8.4
	
	
	

	59
	030704001001
	通风工程检测、调试
	1.空调系统调试费
	系统
	1
	
	
	

	60
	031009002001
	空调水工程系统调试
	1.空调水工程系统调试
	系统
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：安装工程部分
	
	第 7 页 ， 共 7 页

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	给排水部分
	
	
	
	
	
	

	61
	031001006001
	PVC塑料排水管 DN50
	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50
	m
	3
	
	
	

	62
	031001006002
	PVC塑料排水管 DN75
	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75
	m
	7.8
	
	
	

	63
	031001006003
	PPR塑料塑料管 DN15
	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) DN15
2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15
	m
	8.7
	
	
	

	64
	031001006004
	PPR塑料塑料管 DN20
	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) DN20
2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20
	m
	32.6
	
	
	

	65
	031003001002
	螺纹闸阀 DN20
	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20
	个
	1
	
	
	

	66
	031004003001
	洗脸盆
	1.洗脸盆 立柱式 含单冷感应面盆龙头
	组
	3
	
	
	

	67
	031002001002
	管道支架
	1.管道支架制作安装
2.材质：型钢
	kg
	27.17
	
	
	

	68
	030413002003
	凿(压)槽
	1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70
2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70
	m
	7.8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	


承包方式

本工程采用总价合同，合同价为暂定价，最终以中介审核价结算，实行总价包干，项目措施费包干。按照工程量清单、图纸内容，采取包工、包料、包机械、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理）等承包方式。

五、施工要求

1.施工方按照采购人的要求，对本项目的场地进行设计与施工，设计与施工所需一切材料和设备均由施工方负责。

2.施工方在施工前须与采购人确定设计方案。如施工过程中采购人需补充其它内容的，施工方必须配合采购人对设计方案进行修正或修改，不得以任何理由加收取任何费用。

3.施工方须严格遵守执行采购人现行的管理规定制度，接受采购人对施工现场的质量、安全、文明、环保及纪侓的监督和管理。如因施工措施不当造成人员人身安全或工伤死亡事故，一切责任由施工方负责。 

4.施工人员为电工、焊工以及高处作业人员的必须持证上岗，严禁无证操作。施工方负责所有施工人员的安全并购买人身意外保险。

5.确保施工现场的清洁卫生，施工垃圾须清理干净。施工方完成合同约定的所有工作，在撤场工作结束后，施工方须将现场整洁干净再移交采购人。

6.施工方在施工前应对场地的地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在合同金额中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，施工方须承担全部责任。

7.施工方应在采购人指定的范围内施工，在采购人规定的时间内无条件对施工辅助设施进行拆卸和清理场地。施工方在完工后至验收合格并移交采购人前期间，仍须负责设施保护责任及成品的保洁责任，其所需费用包含在合同金额中。

8.施工方根据采购人提供的供电电源点，设计并敷设电力线路至安装地点，线路敷设必须按照电力行业标准和规范进行。

9.施工电线若须通过地毯或天花板时，中间不能有接口，否则要套管。电线不得裸露在外，不得出现漏电情况，如因漏电所产生的用电安全问题，一切责任由施工方负责和承担费用。

10.施工期间施工方须保护采购人原有的场地环境和相关设施设备，如有损坏必须负责赔偿或者恢复原状，并严格加强施工管理，如发生盗窃，斗殴等现象，则追究施工方责任。

11.按照采购人要求，督促工作人员做好新冠疫情防控工作。
六、质量要求、包装要求及售后服务

1.质量要求：

施工方必须提供全新的合格产品。项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。

2.包装要求：

除合同另有规定外，施工方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由施工方承担。

3.售后服务

3.1质量保证期（简称“质保期”）：质保期为12个月，免费质保期的起始计算日期为验收合格交付使用日。

3.2在免费质保期内，施工方应无偿提供保养和维修服务。主要内容：及时排除故障和进行修理，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的产品，质保期内全部服务费和更换产品或零部件的费用由施工方承担。

3.3免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。

3.4 采购人维修通知的电话或邮件发出后，视为采购人的维修通知送达施工方。

3.5 所有货物保修服务方式均为施工方上门保修，即由施工方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由属施工方承担。

3.6 包修、包换、包退： 按国家现行三包政策。

