## Sheet1
零星维修工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 综合单价（含材料费、人工费、机械费、利润、税金、措施费）单位：元
一、 | 拆除项目
1 | 拆除砖墙 | 1.砌体名称:拆除原有砌块墙 | m3
2.废料外运:运距综合考虑
2 | 拆除隔断(隔墙)拆除 板材(不分材质) | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
3 | 拆除隔断(隔墙)拆除 块料(不分材质) | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
4 | 拆除金属龙骨天棚拆除铝合金天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除1.名称:拆除原有天花 | m2
2.废料外运:运距综合考虑
5 | 拆除木龙骨天棚拆除胶合板 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
6 | 拆除金属龙骨天棚拆除石膏板 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
7 | 拆除属龙骨天棚拆除铝合金 | 1.拆除 | m2
8 | 拆除块料面层 | 1.拆除1.名称:拆除原有地砖及找平层 | m2
9 | 平面块料拆除 | 2.废料外运:运距综合考虑 | m2
10 | 拆除整体面层 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
11 | 拆除地面垫层 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
12 | 拆除木地板 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
13 | 拆除铲除抹灰天棚面 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
14 | 拆除铲除抹灰墙、柱面 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
15 | 拆除铲除镶贴面砖墙、柱面 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
16 | 拆除块料 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
17 | 拆除铲除抹灰面涂料 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
18 | 拆除铲除抹灰面油漆 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
19 | 拆除陶粒珍珠岩混凝土 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
20 | 拆除木(塑料)门 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
21 | 拆除金属门 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
22 | 拆除木(塑料)窗 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
23 | 拆除金属窗 | 1.拆除 | m2
24 | 拆除普通灯具 | 1.拆除 | 套
25 | 拆除点光源艺术装饰灯具 | 1.拆除 | 套
26 | 拆除成套型荧光灯具 | 1.拆除 | 套
27 | 拆除应急灯 | 1.拆除 | 套
28 | 拆除投光灯 | 1.拆除 | 套
29 | 拆除壁扇 | 1.拆除 | 台
30 | 拆除开关、按钮、插座明装 | 1.拆除 | 套
31 | 拆除吊风扇 | 1.拆除 | 台
32 | 拆除排气扇 | 1.拆除 | 台
33 | 拆除风扇调速开关 | 1.拆除 | 个
34 | 拆除给水铸铁管 | 1.拆除 | m
35 | 拆除钢管、钢塑复合管 | 1.拆除 | m
36 | 拆除给水塑料管 | 1.拆除 | m
37 | 拆除铜管 | 1.拆除 | m
38 | 拆除螺纹阀门 | 1.拆除 | 个
39 | 拆除塑料阀门 | 1.拆除 | 个
40 | 拆除螺纹水表 | 1.拆除 | 个
41 | 拆除法兰水表 | 1.拆除 | 个
42 | 拆除大便器 | 1.拆除 | 套
43 | 拆除小便器 | 1.拆除 | 套
44 | 拆除洗手洗脸盆 | 1.拆除 | 组
45 | 拆除水龙头 | 1.拆除 | 个
46 | 拆除感应式冲水器 | 1.拆除 | 组
47 | 直身开边抢修器 | 1.拆除 | 个
48 | 拆除电力电缆电缆(截面mm2以下) 10 | 1.拆除 | m
49 | 拆除电力电缆电缆(截面mm2以下) 120 | 1.拆除 | m
50 | 拆除电缆头 | 1.拆除 | 个
51 | 拆除成套配电箱拆除 | 1.拆除 | 台
52 | 拆除电表仪表 | 1.拆除 | 个
53 | 拆除自动空气开关/漏电开关 | 1.拆除 | 个
54 | 拆除镀锌电线管 | 1.拆除 | m
55 | 拆除刚性阻燃管 | 1.拆除 | m
56 | 拆除难燃波纹电线管 | 1.拆除 | m
57 | 拆除金属软管 | 1.拆除 | m
58 | 拆除塑料线槽 | 1.拆除 | m
59 | 拆除金属线槽 | 1.拆除 | m
60 | 拆除管内导线 | 1.拆除 | m
61 | 拆除线槽内导线 | 1.拆除 | m
62 | 拆除网线 | 1.拆除 | m
63 | 拆除电话线 | 1.拆除 | m
64 | 拆除机柜 | 1.拆除 | 台
65 | 人工拆除混凝土类路面层 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
66 | 机械拆除混凝土类路面层 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
67 | 机械拆除各类底层 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
68 | 拆除人行道面层 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m2
69 | 拆除侧石 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m
70 | 拆除平石 | 1.拆除2.废料外运:运距综合考虑 | m
71 | 缩缝锯缝机锯缝 |  | m
72 | 综合脚手架 |  | m2
73 | 活动脚手架 |  | m2
74 | 拆除物垂直运输 |  | m3
75 | 拆除物外运输 |  | m3
二、 | 装修修缮项目
1 | 天棚抹灰面满刮腻及油漆 | 1.部位:天棚 | m2
2.满刮腻子砂纸磨平两次
3.一边面二遍
2 | 墙面抹灰面满刮腻及油漆 | 1.部位:墙面 | m2
2.满刮腻子砂纸磨平两次
3.一边面二遍
3 | 天棚抹灰面乳胶漆 | 1.二遍 | m2
4 | 墙面抹灰面乳胶漆 | 1.二遍 | m2
5 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:墙面 | m2
|  | 2.20mm厚1:2水泥砂浆底面抹灰层 | m2
6 | 实心砖墙 | 1:厚度120mm1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm | m3
2.砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5
7 | 实心砖墙 | 1:厚度180mm1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm | m3
2.砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5
8 | 内墙面贴砖 | 1.面层材料品种、规格、颜色:面贴10厚内墙砖，5厚水泥胶浆 | m2
9 | 楼地面贴砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆+8厚1:2.5水泥砂浆 | m2
2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆
3.面层材料品种、规格、颜色:抛光砖
10 | 楼地面贴砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆+8厚1:2.5水泥砂浆 | m2
2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚水泥胶浆
3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖
11 | 橡胶板楼地面 | 1.吸收性界面处理剂 | m2
2.2~3mm水泥自流平
3.基层面涂PVC地板粘合剂
4.2mm医用防菌PVC胶地板胶（含波打线）
12 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:批刮环氧砂浆 、2次补批刮环氧腻子 | m2
2.面层材料种类:涂刷环氧树脂色漆1底油、2道面漆
13 | 楼地面水泥砂浆找平层 | 1:厚度20mm | m2
14 | 水泥砂浆楼地面 | 1.50mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2
15 | 楼地面水泥砂浆面层 | 1:厚度20mm | m2
16 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:60厚C25混凝土 | m2
17 | 石膏板吊顶天棚 | 1.600*600石膏板 | m2
2.铝合金龙骨
18 | 铝扣板吊顶天棚 | 1.600*600铝扣板 | m2
2.轻钢龙骨
19 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:90型材铝合金2.玻璃品种、规格、颜色:6厚玻璃。注：玻璃为钢化玻璃 | m2
20 | 浴室厕隔断 | 1.浴室厕隔断注：玻璃为钢化玻璃 | m2
2.高度:2200mm
21 | 硅酸钙板隔墙 | 1. 硅酸钙板厚10mm 2.轻钢龙骨1.骨架、边框材料种类、规格:标准轻钢龙骨隔墙2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm防火硅酸钙板 | m2
22 | 胶合板底层 | 1.胶合板厚10 | m2
23 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢板 | m2
24 | 全铝铝金平开门 | 1.全铝铝金平开门 无亮 46系列注：玻璃为钢化玻璃 | m2
25 | 铝合金玻璃门 | 1.门框、扇材质:90型材铝合金 2.玻璃品种、厚度:6厚玻璃注：玻璃为钢化玻璃 | m2
26 | 不锈钢门 | 1.防盗门 | m2
27 | 铝合金窗 | 1.框、扇材质:90型材铝合金 | m2
2.玻璃品种、厚度:60厚玻璃注：玻璃为钢化玻璃
28 | 铝合金纱窗 | 1.框材质:铝合金 | m2
2.窗纱材料：304不锈钢钢丝网
29 | 防水砂浆(普通做法) 平面 | 1.水泥防水砂浆 1:2 | m2
30 | 防水砂浆(普通做法) 立面 | 1.水泥防水砂浆 1:2 | m2
31 | 水泥基渗透结晶型涂料 | 1.厚度3mm | m2
32 | 屋面保温现浇陶粒 | 1.厚度100mm | m2
33 | 屋面防水补漏 | 1.拆除原屋面面层 | m2
2.10厚水泥防水砂浆
3.3.0厚高聚物改性沥青防水涂料
4.40厚C25细石混凝土保护层，内掺聚丙烯抗裂纤维
34 | 卫生间防水补漏 | 1.人工单项拆除 地面垫层 | m2
2.防水砂浆(普通做法) 平面
3.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜2mm
4.防滑砖块料面层修补，水泥砂浆粘结
34 | 拆换坐便器 | 1.拆除坐便器 | 套
2.安装连体陶瓷坐便器，含配件
35 | 拆换蹲便器 | 1.拆除蹲便器 | 套
2.安装陶瓷蹲便器，含配件
36 | 拆装洗手盆（柱盆） |  | 组
37 | 拆装洗手盆（组合盆盆） |  | 组
38 | 拆装小便斗 |  | 组
39 | 拆换门窗玻璃 | 1.拆除原玻璃 | 套
2.安装6厚平板玻璃注：玻璃为钢化玻璃
40 | 不锈钢防盗网安装 | 1.304不锈钢防盗网制作安装 | m2
41 | 更换门锁 | 1.更换钢板门门锁 | 套
42 | 更换铝合金门窗锁 | 1.更换铝合金门窗锁 | 个
43 | 更换彩钢波纹瓦安装于S/C型轻型钢檩条上 | 1.彩钢波纹瓦 | m2
44 | 更换PVC树脂瓦 | 1.PVC树脂瓦 | m2
45 | 平整场地 | 1.30cm内 | m2
46 | 人工土方 |  | m3
47 | 回填土人工夯实 |  | m3
48 | 回填砂 |  | m3
49 | 回填石屑 |  | m3
50 | 人行道砖 | 1.砂垫层(结合层) 厚度6cm | m3
51 | 侧平石铺设 | 1.砂垫层 | m
52 | 缘石铺设 | 1.砂垫层 | m
53 | 混凝土路面修复 | 1.浇筑200厚C25混凝土 | m2
2.切缝、养护
53 | 室外排水管堵塞清淤（DN500及以内） |  | m
54 | 室外排水管堵塞清淤(DN1000及以内) |  | m
55 | 室外检查井堵塞清淤(人工) |  | 个
56 | 室外检查井堵塞清淤(机械) |  | 个
57 | 卫生间堵塞疏通（机械） | 主管 | 次
58 | 外墙活动窗户钢化玻璃更换 | 双层6+6+12A双层中空钢化玻璃 | m2
59 | 外墙固定窗户钢化玻璃更换 | 双层6+6+12A双层中空钢化玻璃 | m2
60 | 室内钢化玻璃更换 | 双层6+6+12A双层中空钢化玻璃 | m2
61 | 钢化玻璃更换 | 单层12 | m2
62 | 钢化玻璃更换 | 单层14 | m2
63 | 广场砖、步级、台阶石修复 |  | m2
64 | 地下PVC排水管道修复 |  | m
65 | 地下波纹排水管道管道修复 |  | m
66 | 窗门把手更换 | 含材料 | 把
67 | 窗门限位器调整 | 含材料 | 扇
68 | 自动门维修 |  | 次
69 | 地弹簧更换 |  | 个
70 | 沥青路面修复 |  | m2
71 | 沙井盖修复 |  | 个
72 | 接水槽安装 |  | m
73 | 钻孔（混凝土楼板各种直径） |  | 个
74 | 钻孔（砖墙各种直径） |  | 个
75 | 脚踏阀更换 |  | 个
76 | 不锈钢挡鼠板 |  | m2
77 | 注浆补漏（楼板、剪力墙） |  | m2
三、 | 安装项目
1 | 小型配电箱安装 | 4-12位空箱 | 台
2 | 小型配电箱安装 | 12-24位空箱 | 台
3 | 配电箱 | 500*400mm空箱 | 台
4 | 小型空气断路器安装1P/2P | 10A-63A | 个
5 | 小型空气断路器安装3P/4P | 10A-63A | 个
6 | 小型漏电保护断路器安装1P/2P | 10A-63A | 个
7 | 小型漏电保护断路器安装3P/4P | 10A-63A | 个
8 | 塑壳空气断路器安装3P/4P | 100A-250A | 个
9 | 塑壳漏电保护断路器安装3P/4P | 100A-250A | 个
10 | 难燃电线管DN16安装 |  | m
11 | 难燃电线管DN20安装 |  | m
12 | 难燃电线管DN25安装 |  | m
13 | 难燃电线管DN32安装 |  | m
14 | 难燃波纹软管安装 |  | m
15 | 难燃线槽安装24*14安装 |  | m
16 | 难燃线槽安装39*19安装 |  | m
17 | 难燃线槽安装59*22安装 |  | m
18 | 难燃线槽安装99*27安装 |  | m
19 | 管内穿线ZR-BV-1.5mm2 |  | m
20 | 管内穿线ZR-BV-2.5mm2 |  | m
21 | 管内穿线ZR-BV-4mm2 |  | m
22 | 管内穿线ZR-BV-6mm2 |  | m
23 | 管内穿线 ZR-BV-10mm2 |  | m
24 | 线槽装线ZR-BV-1.5mm2 |  | m
25 | 线槽装线ZR-BV-2.5mm2 |  | m
26 | 线槽装线ZR-BV-4mm2 |  | m
27 | 线槽装线ZR-BV-6mm2 |  | m
28 | 线槽装线 ZR-BV-10mm2 |  | m
29 | YJV-4*10+1*6mm2电缆敷设 |  | m
30 | YJV-4*16+1*10mm2电缆敷设 |  | m
31 | YJV-4*25+1*16mm2电缆敷设 |  | m
32 | YJV-4*35+1*16mm2电缆敷设 |  | m
33 | YJV-4*50+1*25mm2电缆敷设 |  | m
34 | YJV-4*70+1*35mm2电缆敷设 |  | m
35 | YJV-4*95+1*50mm2电缆敷设 |  | m
36 | YJV-4*120+1*70mm2电缆敷设 |  | m
37 | 电缆头 |  | 个
38 | PVC给水管DN16安装 |  | m
39 | PVC给水管DN20安装 |  | m
40 | PVC给水管DN25安装 |  | m
41 | PVC给水管DN32安装 |  | m
42 | PVC给水管DN40安装 |  | m
43 | PPR给水管DN16安装 |  | m
44 | PPR给水管DN20安装 |  | m
45 | PPR给水管DN25安装 |  | m
46 | PPR给水管DN32安装 |  | m
47 | PPR给水管DN40安装 |  | m
48 | φ50PVC排水管安装 |  | m
49 | φ75PVC排水管安装 |  | m
50 | φ110PVC排水管安装 |  | m
51 | φ150PVC排水管安装 |  | m
52 | 不锈钢水嘴安装 | 单冷DN32内 | 个
53 | 铜芯水嘴安装 | 单冷DN32内 | 个
54 | 塑料水嘴安装 | 单冷DN32内 | 个
55 | 塑料阀门安装 | DN40内 | 个
56 | 铜芯阀门安装 | DN40内 | 个
57 | 手压式冲水阀 |  | 个
58 | 台盆安装/洗手盆安装/洗涤盘安装 | 陶瓷 | 个
59 | 吸顶灯安装 |  | 个
60 | 筒灯安装 |  | 个
61 | 单管荧光灯安装 |  | 个
62 | 双管荧光灯安装 |  | 个
63 | 双管电子式格栅灯盘 |  | 个
64 | 三管电子式格栅灯盘 |  | 个
65 | 单联开关安装 |  | 个
66 | 双联开关安装 |  | 个
67 | 三联开关安装 |  | 个
68 | 二三插座安装 |  | 个
69 | 三插座安装10A |  | 个
70 | 三插座安装16A |  | 个
72 | 网络插座安装 | 含超五类非屏蔽模块 | 个
78 | 安装排气扇 |  | 台
79 | 安装吊扇 |  | 台
四、 | 球场修复
1 | 硅PU面层 | 1.5mm厚 硅PU面层;2.部位:硬质地面运动场;3.含铲除旧面层 | m2
2 | 丙烯酸面层 | 1.2mm厚 丙烯酸面层;2.部位:硬质地面运动场;3.含铲除旧面层 | m2
备注：项目清单单价参考依据为：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，以及南方医科大学第七附属医院以往零星维修结算评审价格。