## 1
（南方医科大学第七附属医疗服务能力整体提升工程项目--全科医学楼2楼学术报告厅装修项目）第三方检测工程量清单与计价表
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 备注
一、材料检测
1 | 砂浆抗压 | 抗压强度 | 组 | 1 | /
2 | 铝合金型材 | 拉伸性能、壁厚、涂层厚度 | 组 | 1 | /
3 | 涂料、腻子 | 打磨性、粘结强度、容器中状态、施工性 | 组 | 2 | /
4 | 绝缘电工套管 | 外观、尺寸、弯曲试验、抗压性能、 绝缘强度、耐热性能 | 组 | 1 | /
5 | PVC管材 | 规格尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率 、拉伸性能、落锤冲击试验 | 组 | 1 | /
6 | PVC管件 | 规格尺寸、坠落试验、维卡软化温度 、烘箱试验 | 组 | 3 | /
7 | PVC胶粘剂 | 溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强 度 | 组 | 1 | /
8 | 电线电缆 | 标志、外观质量、尺寸检查、护套厚度、导体电阻、绝缘电阻、电压试验 | 组 | 2 | 按5芯计算。
9 | 开关 | 标志、防触电保护、耐潮、绝缘电阻、温升、电气强度、耐热 | 组 | 1 | /
10 | 插头插座 | 标志、防触电保护、耐潮、绝缘电阻、温升、电气强度、耐热、拔出插头所需的力 | 组 | 1 | /
11 | 小型断路器（空气开关） | 标志、电气间隙、爬电距离、温升、瞬时脱扣试验 | 组 | 1 | /
12 | 油漆 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐 水性(室内)、耐碱性(室外) | 组 | 1 | /
13 | 建筑板材 | 放射性 | 组 | 1 | /
14 |  | 密度、吸水率、抗折强度、抗冲击 | 组 | 1 | /
15 | 瓷砖胶 | 拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、晾置时间拉伸胶粘强度 | 组 | 1 | /
16 | 瓷砖 | 尺寸偏差与表面质量、吸水率、破坏强度 | 组 | 1 | /
17 | 镀锌龙骨 | 尺寸、双面镀锌量、双面镀锌层厚度、龙骨静载试验 | 组 | 1 | /
二、现场检测
1 | 室内环境 | 甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC和氡 | 点 | 5 | /