超纯水仪设备需求

| 需求项目 | 需求明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求 | 1. 提供三级纯水和超纯水，超纯水电阻率≥18.2MΩ·cm（25℃情况下） |  |
|  | 2.具有紫外灯消毒功能 |  |
|  | 3.具有定质、定量取水功能 |  |
|  | 4.具有水质监测功能，可显示制水水质参数等信息 |  |
| 配置需求 | 1.超纯水制水量≥60L/h |  |
|  | 2.在50000L制水量内，不需要更换主要滤材能保证超纯水水质达标（电阻率≥18.2MΩ·cm（25℃情况下）） |  |
|  | 3.配有移动取水手柄 |  |