## Sheet1
项目十九设备功能需求、配置清单
序号 | 设备名称 | 主要功能、规格 | 数量 | 单位
1 | 超声破碎仪 | 1.能够实现连续不间断超声 2.具备自动追踪频率及自动谐振点和功率控制功能 | 2 | 台
2 | 恒温培养摇床（三角锥形培养瓶） | 1.具备温度可控的孵育器和振荡器功能 2.夹具要适用于不同容量的三角锥形培养瓶 | 2 | 台
3 | 恒温培养摇床（玻璃管） | 1.具备温度可控的孵育器和振荡器功能 2.夹具要适用于不同容量的玻璃管 | 1 | 台
4 | 迷你水平电泳仪 | 1.多种规格凝胶托盘任意组合 2.活动电极采用内嵌式设计 | 4 | 套
5 | 基础电泳仪电源 | 1.具备恒压、恒流、恒功率这三种模式 2.能同时显示电压、电流、功率、定时时间 | 3 | 台
6 | 制冰机 | 1.具备主动排水功能 2.配有净水器 3.具有一键启动、故障自诊断功能 | 1 | 台
7 | 多用途水平电泳仪 | 1.可以一次性放至少4排梳子 2.多种规格凝胶托盘任意组合 3.活动电极采用内嵌式设计 | 3 | 套
合计： |  |  | 16